竞争性谈判 采购编号：富中医HC（2019）6号 项目名称：富顺县中医医院一批耗材采购项目 富顺县中医医院制 二〇一九年七月 文 件 目 录 第一部分 谈判邀请函.............................................3 第二部分 申请人须知.............................................4 A 说 明 1. 适用范围...............................................4 2. 定义...................................................4 3. 合格的申请人...........................................4 B 谈判文件说明 4. 概述...................................................5 5. 谈判文件的组成.........................................5 6. 谈判文件的编写与密封...................................6 C 谈判评定 7. 谈判...................................................6 8. 评定...................................................6 9. 申请人需要注意的其它事项...............................7 D 授予合同 10. 签订合同.............................................8 11. 恶意行为的处理........................................8 第三部分 技术规格及商务求.......................................8 1. 货物清单及主要技术规格....................................8 2. 质量、要求 ...............................................8 3. 交货时间及安装地点........................................8 4. 服务承诺..................................................9 5. 履约验收..................................................9 6. 资金结算..................................................9 第四部分 合同主要条款...........................................10 第五部分 附件 附件1：封面格式..............................................13 附件2：谈判函格式............................................14 附件3：法定代表人授权代表委托书格式..........................16 附件4：申请人资格证明文件格式................................17 附件5：耗材报价一览表格式....................................18 附件6：售后服务承诺及服务计划格式 ...........................19 - 第一部分 谈判邀请函 富顺县中医医院在保证耗材质量的基础上，为进一步降低耗材成本，满足临床使用要求的问题，实行公开谈判，现诚邀符合条件的商家参加谈判。 一、 项目内容：一批耗材采购项目，有关要求详见“附件”。 二、 采购周期：壹年 三、 合格申请人：详见本谈判文件“第二部分 申请人须知”。 四、 谈判文件发售起止时间：2019年7月15日 11:40至7月18日17:00（节假日除外）（谈判文件复印有效）。 五、 谈判文件发售地点即方式：网上自行下载 六、供应商交纳谈判保证金的金额和缴纳方式：现场缴纳保证金：5000.00元/包；保证金单独签字密封。 七、谈判文件递交截止时间：2019年7月19日14:30- 15:00时 八、谈判时间：2019年7月19日 15:00时。 九、 谈判文件递交地点和谈判地点：富顺县中医医院门诊楼四楼会议室。 联系人及联系电话： 联 系 人：邱老师、谢老师 联系电话：0813-7205768 富顺县中医医院 2019年7月15日 第二部分 申请人须知 A说 明 1.适用范围 1.1 本谈判文件仅适用于本次谈判邀请函中所叙述的项目。 1.2 本谈判文件的最终解释权属富顺县中医医院。 2.定义 2.1 谈判人：系指需要采购耗材的富顺县中医医院。 2.2 谈判申请人：系响应谈判人要求，向谈判人申请参与本项目谈判的供应商，本文件简称“申请人”。 3.合格的申请人 3.1 合格的申请人应符合以下条件 3.1.1 具有本次谈判合法生产、经营资格的专业生产厂家、经营企业（市或市级以上药监部门颁发的许可证）。 3.1.2 具有相关的资质：销售厂家营业执照、医疗器械经营许可证、生产厂家营业执照、医疗器械生产许可证、产品注册证或者备案文件。 3.1.3中标后需提供合法进货渠道证明的相关文件和国家要求相关耗材资质。 3.1.4具有良好的商业信誉和健全的财务制度。 3.1.5参加本次谈判活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 3.1.6有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录及良好的社会信誉。 3.1.7具有履行合同所必须的资金实力和专业技术能力。 3.1.8具备法律和行政法规规定的其他条件 B谈判文件说明 4.概述 本谈判文件阐明了申请人所需提供项目范围和参加谈判的程序，是本次谈判选活动具有法律效力的文件。申请人应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。申请人没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者谈判文件没有对谈判文件做出实质性响应而导致发生影响得分、谈判被拒绝或按照无效谈判处理的不利后果，由申请人自行承担相关风险。 5. 谈判文件的组成 申请人必须严格按下列内容和顺序自编目录及准确标注谈判文件页码后装订成册，否则其谈判文件按无效谈判处理（缺少下列任何一项文件，申请人将承担其谈判无效的风险。评标过程中，招标人将不再采取任何补救措施和通过任何方式寻求谈判文件以外的任何文件使其无效谈判变更为有效谈判），由此引起的后果由申请人自负。谈判文件应包括以下部分： 1、封面（封面必须标明“谈判文件”字样，并标明正（副）本，格式见“附件”）。 2、目录（每项目录内容均须标注页码）。 3 、 谈判函（必须提供，格式见“附件”）。 4、法定代表人授权委托书（必须提供，格式见“附件）。 5、申请人资质证明文件：销售商家的营业执照、医疗器械经营许可证；生产厂家营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证、产品注册证或者备案文件、产品宣传彩页或者图片 所有文件必须加盖公司鲜章，经国家有关部门年检，并在有效期内。 6、投标文件必须一个包一份文件，投多个包多份文件，投多个包文件做在一起的视为无效文件，本次谈判概不接受。 7、耗材报价一览表（必须提供，格式见“附件”）。 8、售后服务承诺及服务计划（格式见“附件”）。 9、 企业基本情况一览表。 10、 其他文件（耗材图片资料或样品、权威监督检验部门出具的质量或测试报告等）。 11、 申请人认为需要加以说明的其他内容。详见“附件5耗材报价一览表中具体要求。 6. 谈判文件的编写 申请人应按本谈判文件所规定的格式、内容等编制谈判文件，谈判文件一式两份（正本壹份副本壹份，每本谈判文件须在封面清楚标明“正本”或“副本”字样，“副本”可用“正本”的完整复印件装订，“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准），除本文件特别说明外，谈判文件（含正、副本及开标一标表）以外的其它资料一般不作为评审依据。每一密封件上应注明“于 年 月 日 时 分之前（指“谈判邀请函”中规定的开标日期及时间）不准启封”字样。谈判人将拒绝谈判截止时间后递交的谈判文件。 C 谈判评定 7.谈判 谈判人按谈判文件规定的时间、地点组织谈判。谈判会由谈判人代表及有关工作人员参加。并邀请有关监督部门到现场进行监督。申请人参加谈判的代表应为申请人的法定代表人或授权委托书上委托的代理人本人，并应出示有效个人身份证件，申请人参加谈判的代表必须签名报到以证明其出席，如未按时签到，将被视为申请人自动放弃谈判权利。谈判时由监督人及申请人自主推荐代表检查谈判文件密封情况，并当场宣布检查情况。谈判文件密封情况检查结束后，由谈判人当众拆封，按谈判价格一览表宣读申请人名称、谈判价格及其他主要内容。 8.评定 （1）、评选委员会组成 评选委员会由谈判单位人员组成 评选委员会成员，按规定的职责独立开展评审工作，并承担个人法律责任。 （2）、评选原则和方法 评选委员会将遵循“公平、公正、公开、科学、择优”的原则，对所有申请人的谈判文件评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照谈判文件的要求和条件进行。根据谈判文件对谈判文件的评估和比较的要求，评选委员会评审申请人资质是否满足谈判文件的要求、谈判文件是否完整、谈判文件是否有效签署、谈判项目是否完全响应谈判文件提出的参数及其他要求。 （3）、评选标准 单项品种的包按最低价中标原则；多项品种一个申请人可以投多个包，按最低价品种多的申请人中标原则；如果出现最低价品种数相同的前两名，再在这两名之间比较，最后所有产品平均价最低的申请人中标。 （4）、在资格符合性检查中，申请人有下列情况之一的，按无效标处理： a、申请人资格证明文件不全或是虚假的； b、未按照谈判文件的要求标识、密封、签署、盖章，或谈判文件数量不齐的； c、未满足合格申请人资格条件的； d、谈判文件含有谈判人不能接受的条件或声明；法律、法规以及本谈判文件规定的其他无效标情形； e、一个包内有一个品种价格高于最高控制价的该包作废。 g、一个包内有等于或大于一个品种未进行报价的情况该包作废。 申请人必须在评选委员会规定的时间内对需要作出澄清。澄清的问题须作书面答复，该答复经申请人的法定代表人或委托代理人的签字认可，将作为谈判文件内容的一部分。若该申请人未在规定时间内作出澄清，可取消该谈判资格。评选委员会并非对每个申请人都作澄清要求。比较与评价、推荐候选人名单、评选委员会将按本谈判文件载明的评选方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的谈判文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。若申请人的报价明显低于其他报价，使得其谈判报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，申请人应按评选委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投递处理，中选人如果放弃中选资格，谈判人有权依照法律规定追究其相应的法律责任。 9.申请人需要注意的其它事项 1、申请人投多个包，应遵守有关法律、法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，其后果由申请人自负。在谈判开始直至宣布结果之前，申请人不得向评选委员会员询问评选情况，不得进行旨在影响评选结果的活动，否则，其谈判资格无效 。申请人的谈判资料一律不予退还。本谈判文件的未尽事项，解释权归富顺县中医医院。如果在一个包中经销商不能满足绝大部份要求，谈判方可以视情况废标或选择多家销售商中标。 D授予合同 10. 签订合同 1、谈判文件、申请人的谈判文件以及修改或澄清文件等，均为签订合同的依据。所有中标公司的产品需经临床试用两个月，在试用过程中如临床科室提出异议，应更换产品的生产厂家或者规格。临床科室认为产品质量符合要求后再签订合同，合同签订后不允许将合同转与其他单位。 中选人因不可抗力、耗材不能满足医院需要或者自身原因不能履行采购合同的，谈判人可以与排位在中选人之后第一位的中选候选人签订采购合同，或重新组织采购；如果高值耗材的采购价格高于挂网价的，合同作废，医院重新组织采购。 2、签定合同后耗材价格在四川药械采购网上如出现了最低采购价的按照最低价格进行采购，中标供应商无条件执行（并在四川药械采购网上进行价格确认）生成订单，中标供应商如不执行我院有权终止合同。 11. 恶意行为的处理细则 经查实，若申请人有提供虚假证明文件的行为，视情节轻重和影响程度做出：向有关部门通报停止其参加医院的采购资格活动等处理。申请人认为谈判文件、采购过程、中选结果使自己的合法权益受到损害的，应当在七个工作日内，以书面形式向谈判人提出质疑，但质疑申请人行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。 - 第三部分 技术规格及商务要求 - 1.货物清单及主要技术规格 （1）高分子聚酯低温热塑材料，在65-70℃温度下材料能软化。厚度：1.6MM,2.4MM,3.2MM，网孔面积：1%,5%,12%,19%，有多种规格型号。 （2）手指固定夹板（规格：195*120mm），踝关节固定夹板（规格：530*215mm），颈胸固定夹板（规格：前片:450*480mm 后片:450*550mm），伸肌腱固定夹板（力量：0.53－0.67kg），屈肌腱固定夹板（力度可调）。 （3）夹板是一种将有网孔的低温热塑板与弹力面料通过特殊制作而成，配合烤箱加热，上肢夹板规格：300*150*3.2mm（19%网孔），下肢夹板规格：600*200*3.2mm（19%网孔）。 （4）可牵拉、可反复塑型，有多种颜色：红、黄、蓝、杏色、乳白色等。 （5）具有重量轻、强度高、透气、不怕水、完全透过X射线，且无毒、无味、对皮肤无刺激性。具有生物降解能力。 （6）它可以与弹性的钢丝、有调节度的铅条、形成各种不同的矫形器材，在治疗过程中起到固定、矫形、训练的作用. （7）包装说明：固定夹板系列须配魔术贴，须真空包装，软化后可直接固定使用 （8）提供备用机 ①数控恒温水箱，要求：690×470×200mm（外径）、620×400×100mm（内径）。 ②热风枪，要求：用于修改及调整支具。 ③多功能烤箱，要求：外尺寸：长800×宽660×高390mm、内尺寸：长650×宽515×高200mm。 - 2.质量、要求 申请人须按照谈判人的要求提供产品，所提供的所有产品均须符合国家产品的有关质量标准。申请人一旦中选后，如因用户需要，则供货人技术人员须上门指导设备的使用、安装等问题。申请人所提供的谈判文件应满足谈判文件要求，本项目不接受替代方案或其他备选方案。 - 3.交货时间及安装地点 交货（验收）时间：在接到谈判人通知采购耗材时，申请人应当在接到通知后耗材1-3天内交货。 送货地点：耗材由申请人派出的人员送至谈判人指定地点（库房或科室），不接受送货到门卫室或者医院门口的情况。 - 4.服务承诺 申请人的服务承诺应按不低于谈判文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下： 申请人参选产品若为进口产品，则应提供进口产品注册证，通关单，保证所有供货物是从中国海关正常进口的，否则由此产生的一切后果及损失由供应商负责。 申请人所提供的耗材，使用前发现有任何问题（包括外观损伤），必须以 使用方能接受的方式加以解决。在使用中或使用后发生任何问题，申请人将承 担全部责任，若申请人不能自已证明该产品无质量问题，或不能证明系因其他 非质量原因造成的，同样由申请人承担相应责任。明确售后服务能力，包括响 应时间（至少提供4小时内到场并解决问题，提供耗材配套专用工具）等。 5. 履约验收 耗材验收时，要求随货附清单与实物相对应的生产厂家、规格型号、数量、 单价、生产日期、到期日期（使用期限）、产品注册证号一致，相关合格证明，耗材标识清晰，不得有更改。 - 6.资金结算 耗材验收合格交付后，确认好正确的金额后当月提供正式发票，在无其它纠纷的前提下，由富顺县中医医院按医院程序办理付款手续。 7.其他说明 中选供应商应认真履行合同。若半年内不能履约次数超过三次，医院有权中止其合同，并与第二中标候选人重新签订合同。若医院因急诊手术，而中选供应商又不能及时将耗材送到，医院有权通知第二中选候选人供货。 - 第四部分 合同主要条款 富顺县中医医院耗材谈判采购合同 （主要条款） 合同编号： 甲 方： 富顺县中医医院 （谈判人） 乙 方： （谈判申请人） 甲方对耗材进行采购，于 年 月 日通过公开谈判，确定乙方为项目中选人。为了保护供需各方合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，经甲乙双方一致协商，订立本合同。 一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后） 1. 项目名称： （第 包） 。 2. 具体内容： (详见附表) 二、采购周期： 年 月 至 年 月（两年，质量好、价格低、服务好的可以延期一年） 三、交货时间、验收地点及交付方式 1. 交货时间：在接到甲方的通知后， 72 小时内。 2. 验收地点：甲方指定地点。 3. 交付方式：免费送货上门，连同配套工具交付使用，如因甲方手术需要，则厂家技术人员须免费上门指导。 四、履约验收 乙方提供的耗材为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合谈判文件要求和乙方投递的谈判文件承诺。 乙方提供的产品若为原装进口产品，还应在验收时提供该耗材属原装进口 的相关凭据。 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货 而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。 五、售后服务 1、乙方承诺，甲方使用乙方提供的产品，若发生质量问题，乙方将承担全部责任，若乙方不能自已证明该产品无质量问题，或是由非质量问题以外其他原因造成的，同样由乙方承担相应责任。 2、送货保证 保证货物包装符合防潮、防雨、防锈、防腐及防震要求，标识清晰无误，使物品安全、及时运抵库房。 2、培训计划 为了使临床够尽快熟练掌握、使用固定夹板，中标公司到使用科室提供免费培训直到用户能熟练操作，能够立即开展临床工作；培训人数为使用科室5-6名医务人员，在确认院方使用人员完全掌握固定夹板的基本原理、性能、操作方法、维修保养等，征求用户意见，经院方签、盖服务报告单后，培训方为结束。初期跟踪服务，前期半个月及以上的全天24小时跟台，保证让所有老师都培训到位，并且后期的随叫随到服务。 3、定期巡检 中标公司将对我院技术开展情况进行巡检、维护，即公司组织每半年对医院使用科室巡检一次。巡检工作以技术人员为主，有设计人员参与。并听取用户操作人员反映的问题及建议，不断完善产品的功能和质量。 4、质保内容 质保期：合同项下每一批固定夹板保修期为安装调试成功后1年。质保期内配件费用、出差费用均由中标公司承担。在固定夹板的设计使用质保期内，中标公司保证免费更换原厂正宗的零部件，确保器械的正常使用。 5、终身维护，保证用户利益 中标公司提供的固定夹板，保修期外，本公司提供终身无偿服务。 备用仪器 中标公司与我院签订合同期间，要保证备用仪器全部能正常使用。 六、相关权利及义务 甲方在验收时对不符合谈判文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合谈判文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。 甲方在合同规定期限内协助履行付款责任。 乙方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。 乙方有义务按谈判文件中的售后服务承诺提供良好的服务。 七、违约责任 甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文及本合同第八条处理。 八、不可抗力 甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 九、乙方因不可抗力、耗材不能满足甲方需要或者自身原因不能履行采购合同的，甲方可以与排位在中选人之后第一位的中选候选人签订采购合同，或重新组织采购；如果耗材的采购价格高于挂网价，终止合同，甲方重新组织采购。 十、争议 双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。 十一、其它 本合同一式二份，甲方、乙方各执一份。 本合同自签订之日起生效。 本项目的谈判文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。 （附：乙方报价表） 甲方：富顺县中医医院 （盖章） 乙方： （盖章） 法定代表人: 法定代表人： 联系人： 联系人： 地址： 地址： 开户银行： 开户银行： 开户账号： 开户账号： 电 话 ： 电 话： 签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日 附件1：封面格式 - 第五部分 附件 正本或副本 谈 判 文 件 （第 包） 申请人（加盖公章）： 法定代表人或其委托代理人签字： 日期： 年 月 日 附件2：谈判函格式 谈 判 函 富顺县中医医院： 根据贵方的谈判邀请，我公司经研究，决定参与本次谈判，并提交下述文件正本壹份和副本壹份。 1. 谈判函。 2. 法定代表人授权委托书。 3. 申请人资格证明文件。 4. 耗材报价一览表。 5. 售后服务承诺及服务计划。 6. 其他文件。 7. 需要加以说明的其他内容。 据此函，我公司申明如下： 1. 我公司将按照谈判文件的规定履行合同责任和义务。 2. 我公司已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。 3. 如果在规定的谈判时间，我公司在谈判有效期内撤回谈判，贵医院有权取消我公司谈判资格。 4. 我公司同意提供按贵医院可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。 5. 一旦我公司中选,我公司愿意履行自己在谈判文件中的全部承诺和责任。 6. 我公司愿意遵守谈判文件中对申请人的所有规定。 7. 我公司同意所递交的谈判文件在30天的谈判有效期内有效，在此期间内我公司的谈判有可能中选，我公司将受此约束。 8. 我公司知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时，我公司承诺：如果有上述行为，我公司将无条件承担贵方相关的调查论证费用。 9. 如果是因为政策因素的原因，如国家或卫生部、省卫生厅等出台相关规定，要求必须在网上采购，而我公司又不是供选单位，或供应价格高于上网限价，而又不肯下调价格的，视作我公司自动放弃中选资格，合同失效。 与本次谈判有关的一切正式往来通讯请寄： 地址： 邮编： 电话： 传真： 比 选 人 名称（加盖公章）： 法定代表人或其代理人签字： 日 期： 年 月 日 注：除可填报项目外，对本谈判函的任何修改将被视为非实质性响应谈判，从而导致该谈判被拒绝。 - 附件3：法定代表人授权代表委托书格式 法定代表人授权委托书 富顺县中医医院： 我公司法定代表人 授权委托 为其代理人，参加富顺县中医医院于 年 月 日组织的“耗材谈判”采购活动，并全权代表我单位处理活动中的一切事宜，我公司均予承认。 本授权书自 年 月 日签字生效，特此声明。 申请人名称（加盖公章）： 日 期： 法定代表人（签字或印章）： 身份证号： （附加盖申请人公章的法定代表人身份证复印件） 代 理 人签字： 身份证号： 附： 法定代表人授权代理人情况（附加盖申请人公章的代理人身份证复印件）： 姓名： 性别： 年龄： 职务： 联系电话： 手机： 详细通信地址： 说明： 如法定代表人参加谈判的，谈判文件中不需提供法定代表人授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。如委托代理人参加谈判的，谈判文件中必须提供法定代表人授权委托书，法定代表人和委托代理人的身份证复印件。 - 附件4：申请人资格证明文件格式 申请人资格证明文件 富顺县中医医院： 贵院组织的耗材谈判活动，本公司愿意参加，并证明提交的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 申请人资格证明文件： 一、销售商投标提供以下资质： 1、工商营业执照、医疗器械经营许可证、生产厂家资质（工商营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证），产品注册证及登记表或注册备案表上述所有证明文件均需加盖公章。 2、产品宣传页或者产品图片。 二、生产厂家投标必须提供以下资质： 1、工商营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证、产品注册证及登记表或注册备案表。上诉所有证明文件均需加盖公章。 2、产品宣传页或者产品图片。 三、产品质量证明文件（加盖公章） 四、申请人认为有必要提供的其他证明文件（加盖公章） 申请人名称： （加盖公章） 法定代表人或其代理人： （签 字） - 附件5：售后服务承诺及服务计划格式 售后服务计划 富顺县中医医院： 贵院组织耗材谈判活动，本公司愿意参加，如果能够成为中选单位，本公司作出以下承诺： 1．在接到医院的计划通知后，我公司将详细了解耗材采购情况，免费提供技术支持，并根据实际情况提供相应的中标耗材的品牌、性能指标与本公司的谈判文件一致。 2．本公司负责自行将所购耗材送货上门，并按配送货单交到给医院，如因特殊原因不能送货的并负责所产生的运输费和差错。 3.签定合同后耗材价格在四川药械采购网上如出现了最低采购价的按照最低价格进行采购，中标供应商无条件执行（并在四川药械采购网上进行价格确认）生成订单，中标供应商如不执行我院有权终止合同。 4、中标供应商承诺，提供的产品若发生质量问题，中标供应商将承担全部责任，若中标供应商不能自已证明该产品无质量问题，或是由非质量问题以外其他原因造成的，同样由中标供应商承担相应责任。 5、送货保证 保证货物包装符合防潮、防雨、防锈、防腐及防震要求，标识清晰无误，使物品安全、及时运抵库房。 6、培训计划 为了使临床够尽快熟练掌握、使用固定夹板，中标公司到使用科室提供免费培训直到用户能熟练操作，能够立即开展临床工作；培训人数为使用科室5-6名医务人员，在确认院方使用人员完全掌握固定夹板的基本原理、性能、操作方法、维修保养等，征求用户意见，经院方签、盖服务报告单后，培训方为结束。初期跟踪服务，前期半个月及以上的全天24小时跟台，保证让所有老师都培训到位，并且后期的随叫随到服务。 7、定期巡检 中标公司将对我院技术开展情况进行巡检、维护，即公司组织每半年对医院使用科室巡检一次。巡检工作以技术人员为主，有设计人员参与。并听取用户操作人员反映的问题及建议，不断完善产品的功能和质量。 8、质保内容 质保期：合同项下每一批固定夹板保修期为安装调试成功后1年。质保期内配件费用、出差费用均由中标公司承担。在固定夹板的设计使用质保期内，中标公司保证免费更换原厂正宗的零部件，确保器械的正常使用。 9、终身维护，保证用户利益 中标公司提供的固定夹板，保修期外，本公司提供终身无偿服务。 备用仪器 中标公司与我院签订合同期间，要保证备用仪器全部能正常使用。 - ××××××××公司 - 年 月 日 - 附件6：耗材报价一览表格式 谈判报价一览表 1、申请人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写参选耗材的所有实质性内容，否则，视为无效谈判。 2、要求申请人所投报的产品至少要覆盖投报包号目录的100%，并且严格按照谈判文件项目配置表中的产品顺序及格式填写报价表，否则不接受其谈判。 3、开标一览表中不得填报有选择性报价方案，谈判人对每项耗材仅接受一个价格，此报价应为第一轮谈判价，谈判时将用于唱标，该表中的报价应与谈判文件中的报价完全一致,否则将以开标一览表价格为准，开标后将评选最低报价品种多的来确定中标。 4、本次报价为一轮报价，该表必须单独密封包装用于开标时唱标，包含纸质文件，未单独密封包装的将不予评审。 5、若申请人认为在一览表中所列的耗材名称不足以囊括其产品的，可补充 列出，含该系列产品的中、高档型号价格，网上有挂网的在挂网限价的基础上报出优惠折扣价格。 竞 选 人 名 称 （加盖公章）： 报价时间： 法定代表人或其代理人（签字）： 联系电话：..

报价表

第一包

| 序号 | 名称 | 图片 | 产地 | 规格/mm | 单位 | 控价 | 备注 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手指固定夹板 |  |  | 195*120 | 片 | 169.00 |  |  |
| 2 | 拇指固定夹板 |  |  | 195*175 | 片 | 169.00 |  |  |
|  |  |  |  | 165*150 | 片 | 169.00 |  |  |
|  |  |  |  | 140*130 | 片 | 169.00 |  |  |
|  |  |  |  | 210*170 | 片 | 169.00 |  |  |
|  |  |  |  | 185*145 | 片 | 169.00 |  |  |
|  |  |  |  | 170*130 | 片 | 169.00 |  |  |
| 3 | 腕关节固定夹板 |  |  | 290*185 | 片 | 298.00 |  |  |
|  |  |  |  | 280*160 | 片 | 298.00 |  |  |
|  |  |  |  | 260*150 | 片 | 298.00 |  |  |
|  |  |  |  | 270*175 | 片 | 387.00 |  |  |
|  |  |  |  | 250*155 | 片 | 387.00 |  |  |
|  |  |  |  | 230*135 | 片 | 387.00 |  |  |
| 4 | 拇指腕关节固定夹板 |  |  | 320×175 | 片 | 387.00 |  |  |
|  |  |  |  | 310×165 | 片 | 387.00 |  |  |
|  |  |  |  | 280×155 | 片 | 387.00 |  |  |
|  |  |  |  | 290×195 | 片 | 387.00 |  |  |
|  |  |  |  | 265×175 | 片 | 387.00 |  |  |
|  |  |  |  | 240×160 | 片 | 387.00 |  |  |
| 5 | 腕关节固定夹板 |  |  | 280*300 | 片 | 387.00 |  |  |
|  |  |  |  | 270*245 | 片 | 387.00 |  |  |
|  |  |  |  | 250*220 | 片 | 387.00 |  |  |
| 6 | 手休息位固定夹板 |  |  | 360*210 | 片 | 387.00 |  |  |
|  |  |  |  | 340*190 | 片 | 387.00 |  |  |
|  |  |  |  | 320*180 | 片 | 387.00 |  |  |
| 7 | 手功能位固定夹板 |  |  | 350*160 | 片 | 387.00 |  |  |
|  |  |  |  | 345*150 | 片 | 387.00 |  |  |
|  |  |  |  | 325*125 | 片 | 387.00 |  |  |
| 8 | 腕关节固定夹板 |  |  | 280*175 | 片 | 388.00 |  |  |
|  |  |  |  | 255*150 | 片 | 389.00 |  |  |
|  |  |  |  | 235*138 | 片 | 390.00 |  |  |
| 9 | 上肢固定夹板（需要烤箱） |  |  | 30*15*3.2 | 片 | 392.00 |  |  |
| 10 | 腕肘固定夹板 |  |  | 600*230 | 片 | 448.00 |  |  |
|  |  |  |  | 550*200 | 片 | 448.00 |  |  |
|  |  |  |  | 500*155 | 片 | 448.00 |  |  |
| 11 | 垂足矫正固定夹板 |  |  | 400*188 | 片 | 582.00 |  |  |
|  |  |  |  | 380*170 | 片 | 583.00 |  |  |
|  |  |  |  | 360*148 | 片 | 584.00 |  |  |
| 12 | 踝关节U型固定夹板 |  |  | 610*150 | 片 | 585.00 |  |  |
|  |  |  |  | 580*140 | 片 | 586.00 |  |  |
|  |  |  |  | 590*110 | 片 | 587.00 |  |  |
| 13 | 踝关节固定夹板 |  |  | 570*235 | 片 | 588.00 |  |  |
|  |  |  |  | 530*215 | 片 | 589.00 |  |  |
|  |  |  |  | 510*210 | 片 | 582.00 |  |  |
| 14 | 膝关节固定板 |  |  | 665*300 | 片 | 864.00 |  |  |
|  |  |  |  | 610*295 | 片 | 864.00 |  |  |
|  |  |  |  | 560*245 | 片 | 864.00 |  |  |
| 15 | 膝踝关节固定板 |  |  | 923*300 | 片 | 1248.00 |  |  |
|  |  |  |  | 810*311 | 片 | 1248.00 |  |  |
|  |  |  |  | 725*247 | 片 | 1248.00 |  |  |
| 16 | 下肢固定夹板（需要烤箱） |  |  | 60*20*3.2 | 片 | 936.00 |  |  |
| 17 | 颈胸固定夹板 |  |  | 前片:520*500 | 套 | 2340.00 |  |  |
|  |  |  |  | 后片:518*600 |  |  |  |  |
| 18 | 颈胸固定夹板 |  |  | 前片:450*480 | 套 | 2340.00 |  |  |
|  |  |  |  | 后片:450*550 |  |  |  |  |
| 19 | 颈胸固定夹板 |  |  | 前片:422*460 | 套 | 2340.00 |  |  |
|  |  |  |  | 后片:420*500 |  |  |  |  |
| 20 | 腰背心固定板 |  |  | 前片:505*575 | 套 | 2340.00 |  |  |
|  |  |  |  | 后片480*530 |  |  |  |  |
| 21 | 腰背心固定板 |  |  | 前片:430*500 | 套 | 2340.00 |  |  |
|  |  |  |  | 后片:410*460 |  |  |  |  |
| 22 | 腰背心固定板 |  |  | 前片:380*440 | 套 | 2340.00 |  |  |
|  |  |  |  | 后片:360*400 |  |  |  |  |
| 23 | 伸肌腱固定夹板 |  |  | 0.53－0.67kg | 套 | 672.00 |  |  |
|  |  |  |  | 0.4－0.43kg | 套 | 672.00 |  |  |
|  |  |  |  | 0.10－0.15kg | 套 | 672.00 |  |  |
| 24 | 屈肌腱固定夹板 |  |  | 力度可调 | 套 | 700.00 |  |  |
| 25 | 氨纶纱套 |  |  | 28cm*10m | 盒 | 248.00 |  |  |
|  |  |  |  | 13cm*20m | 盒 | 146.00 |  |  |
|  |  |  |  | 8cm*20m | 盒 | 146.00 |  |  |
| 26 | 海绵内衬 (蓝色带背胶) |  |  | 360*25cm*3mm | 卷 | 1144.00 |  |  |
| 27 | 包边条 |  |  | 25mm X 25m | 卷 | 702.00 |  |  |

注：1、报价产地只能填写所报的品种。

- 本项目需要带样品2-5个。

第二包

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 控制价格 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 透析浓缩液A | 5L | 桶 | 天津瑞鹏、天津肾友达、江西三鑫 | 20.00元 |  |  |

注：1、报价产地只能填写所报的品种。