一、血液透析信息管理系统要求

能够满足医务人员对血液透析质量监控、透析过程数据统计分析、透析数据采集上报等业务要求，完整共享 HIS、LIS 和 PACS 等信息系统，使透析患者的治疗、检验、检查等数据整合、处理与分析达到临床数据的高效利用，提高医护人员的工作效率，全面提升科室工作效率和质量。

主要建设内容如下：

1、软件功能清单

| 一级功能模块 | 二级功能模块 |
| --- | --- |
| 今日就诊 | 候诊室 |
|  | 透析概览 |
| 电子病历 | 患者列表：病历首页、诊断信息、血管通路、血透信息、转归、血透处方、营养评估、治疗分析、宣教信息、血液净化病历、病程记录、排床记录、医疗文书、透析医嘱、化验信息、影像信息 |
| 文书管理 | 文书管理 |
| 排班管理 | 临时排床 |
|  | 长期排床 |
| 治疗室管理 | 耗材预估 |
|  | 用药计划 |
|  | 今日用药 |
| 科室管理 | 排队叫号 |
|  | 叫号设置 |
|  | 加班管理 |
|  | 交班看板 |
|  | 医护排班 |
| 费用管理 | 费用费总 |
|  | 费用核算 |
|  | HIS费用 |
| 常用项配置 | 常用项配置 |
| 模板维护 | 系统模板维护 |
|  | 字典模板维护 |
|  | 并发症字典维护 |
| 异常管理 | 异常提醒 |
|  | 异常设置 |
|  | 化验项逾期 |
| 健康宣教 | 宣教库 |
|  | 患者宣教计划 |
|  | 宣教计划模板 |
| 报表统计 | 周促红素用量 |
|  | 血流量 |
|  | 宣教统计 |
|  | 用户操作统计 |
|  | 用户登记统计 |
|  | 床位统计 |
|  | 角色统计 |
|  | 并发症统计 |
|  | 加班统计 |
|  | 透析频率 |
|  | 患者新增统计 |
|  | 消毒记录 |
|  | 患者信息统计 |
|  | 患者转归 |
|  | 透析室信息 |
|  | 设备维修保养 |
|  | 血压统计 |
|  | 透析历次 |
|  | 通路统计 |
|  | 原发病统计 |
|  | 费用统计 |
|  | 细菌内毒素 |
|  | 水处理检查 |
|  | 异常下机 |
|  | 常用化验项 |
|  | 化验项 |
|  | 入库用药统计 |
|  | 耗材用量统计 |
|  | 药品用量统计 |
|  | 抗凝剂用量统计 |
|  | 配置项查询 |
|  | 实验室检查 |
| 工程师管理 | 透析机 |
|  | 水处理系统 |
| 耗材管理 | 耗材库存 |
|  | 耗材单据 |
|  | 耗材单据查询 |
|  | 耗材预警 |
| 药品管理 | 药品库存 |
|  | 药品单据 |
|  | 药品单据查询 |
|  | 药品预警 |
| 小工具 | 通知消息 |
|  | 排床显示 |
|  | 大屏宣教 |
| 质控上报 | 质控上报 |
| 身份识别 | 通过人脸识别、刷IC卡、就诊卡等多渠道识别病人身份 |

- 硬件数量

| 产品名称 | 产品规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 血透系统软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 平板电脑 |  | 台 | 14 |  |  |
| 体重秤 |  | 台 | 2 | 透析区域分为阴性和阳性区域，按照感控要求需要两套硬件 |  |
| 血压计 |  | 台 | 2 |  |  |
| 一体机电脑 |  | 台 | 2 |  |  |
| 大屏显示器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 无线网络建设 |  | 套 | 1 |  |  |

供应商提供相关资质文件：

- 提供营业执照。

- 提供授权书及授权代表身份证正反面。

- 提供软件产品的著作权；

- 提供具备互联互通评测和电子病历评级履约能力的相关证明。

- 提供本次调研产品及本地化售后服务优势相关证明。

二、麻醉临床信息系统要求

能够满足手术排班、术前准备、术中麻醉管理、PACU管理、术后管理、病案管理、麻醉质量管理、统计查询等需求，能够规范麻醉科和手术室的工作流程,实现麻醉、手术过程中的信息数字化和网络化，自动生成麻醉手术中的各种医疗文书,完整共享 HIS、LIS 和 PACS 等手术患者信息，实现对麻醉过程管理，从而提高整个麻醉、护理、手术管理工作的水平。

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉临床信息系统软件 | 套 | 1 | 含6个手术间 |  |
| 2 | 围术期决策管理平台 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 手术智能排班系统 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 医护患协同大屏 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 专家咨询 | 套 | 1 |  |  |
| 配套硬件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用一体机电脑 | 套 | 6 |  |  |
| 2 | 专用支架 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 手术状态显示屏 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 瘦客户机 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 采集套件 | 套 | 6 |  |  |

供应商提供相关资质文件：

- 1.提供营业执照。

- 2.提供授权书及授权代表身份证正反面。

- 3.提供软件产品的著作权；

- 4.提供省内三级医院业绩名单。（提供至少1家及以上合同关键页）

- 5.提供具备互联互通评测和电子病历评级履约能力的相关证明。

- 提供本次调研产品及本地化售后服务优势相关证明。