附件三：采购产品参数要求

| 序号 | 参数要求 | 应答情况 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胶片要求( 激光) |  |  |
| 1.1 | 用途为用于作为诊断依据的医学影像(CR、 DR、CT、MRI、DSA等)的记录，用于记录影像图像供临床诊断。 胶片及图像在标准保存条件下，可保存10年以上。 |  |  |
| 1.2 | 胶片由由聚酯(PET)片基包被银盐和保护层组成 |  | 提供第三方检测报告 |
| 1.3 | 分辨率≥508dpi 打印灰阶≥14bit 灰雾度:≤0.3 |  |  |
| 1.4 | 表面质量:清洁均匀无缺陷。 胶片形状应为矩形，胶片四角需打成圆角。 有效期≥24个月。 |  |  |
| 1.5 | 胶片规格包括: 14in*17in 、8in*10in |  | - 提供注册证或者备案文件 |
| 1.6 | 无危害人身和污染环境的成分 |  | 第三方检测报告 |
| 1.7 | 为了科室成本控制，无需每盒打印测试胶片，避免浪费。 |  |  |
| 1.8 | 为保证胶片的供货能力和质量，所投品牌的胶片由原厂或其授权子公司生产，其包装品牌需与原厂品牌一致。 |  | 提供授权证明文件 |
| 2 | 售后要求 |  |  |
| 2.1 | 提供相应的备用机备用机2台，并与PACS系统相连，所产生的费用由供应商自行承担。 |  | 提供售后方案 |
| 2.2 | 提供备用机的维护保养，保证备用机的正常运行 |  |  |