附件1：

富顺县中医医院报价单

报名公司名称：                                          	                                日期：	        年         月      日

| 序号 | 品目 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5匹柜机空调 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 2 | 3匹柜机空调 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 2匹挂机空调 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 1.5匹挂机空调 |  |  |  | 6 |  |  |  |

报价人签名：

联系电话：

附件2：

产品参数清单

公司名称：                                          	                                日期：	        年         月      日

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 技术参数要求 |  | 商务要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 市场调研要求 | 报价产品实际参数 | 市场调研要求 | 报价产品能否响应 |
| 1 | 5匹柜机空调 |  |  | 1、本采购项目，包含空调的材料、包装、运输、安装、调试、税费及售后服务等。 一.柜式空调 5P 空调类型 柜式空调 变频 空调匹数 5P，二级能效≥APF4.1 控制方式 遥控 技术参数 制冷量≥12150（1800-13300）W 制冷功率≤3500（550-4500）W 制热量≥14150（1800-17250）W 制热功率≤3850（550-5450）W 循环风量≥2050m3/h 室内机噪音≤37-52dB 室外机噪音≤60dB 电源性能 380V 。 |  | ★1签订合同时须提供加盖厂家鲜章的成交产品参数证明材料以便核实技术参数的真实性，否则采购人拒绝签订采购合同，并报同级财政部门依法处理。 ★2空调整机质保6年，保修期内免费更换零配件及工时费，不得收取维修费、差旅费，材料费等其他任何费用。 ★3有完善的售后服务体系，当产品出现故障时，供应商应在接到通知后30分钟内作出响应，2小时内到达现场维修。 ★4中标后提供的产品参数须等于或高于招标参数要求，否则不予验收。 |  |
| 2 | 3匹柜机空调 |  |  | 变频柜机空调3P： 1.匹数：3P 2.冷暖式柜机空调 3.能效等级：≥3级 4.能效比≥3.36 5.额定制冷量（W）≥7210 6.额定制冷功率（W）≤2350 7.额定制热量（W）≥9110 8.电辅热（W）≤2100 9.额定制热功率（W）≤3080 10.循环风量(m3/h)≥1210 11. 运行噪音dB（A）：室内机dB(A)≤42dB、室外机≤56dB 12.室内机质量(kg)≥38 13.室外机质量(kg)≥42.5 14.电源规格：1HP-220V-50Hz 15.保修期限:整机包修6年。 |  | 保修期限:整机(包含所有零部件如压缩机、遥控器等）包修6年，固定售后服务联系人，质保期内如出现质量问题，24小时内响应处理。 2.空调机属于政府强制采购节能产品范围，供应商投标产品型号须提供国家确定的认证机构出具的，处于有效期之内的“中国节能产品认证证书”，否则视为无效投标； 3.中标供应商提供实体机开箱验收相应技术参数资料，以检查各项指标是否完全满足采购需求。如发现所交付的货物不能完全满足采购需求，使用方有权无条件拒收。如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏等情形者，中标供应商应在发现存在前述问题之日起7日内无偿采取更换、补齐等措施解决，由此产生的时间延误与有关费用由中标供应商承担。 |  |
| 3 | 2匹挂机空调 |  |  | 匹数：2P 2.冷暖式挂机空调 3.能效等级：≥3级 4.能效比≥3.49 5.额定制冷量（W）≥5100 6.额定制冷功率（W）≤1461 7.额定制热量（W）≥5630 8.电辅热（W）≤1200 9.额定制热功率（W）≤1650 10.循环风量(m3/h)≥9100 11 运行噪音dB（A）：室内机dB(A)≤41dB、室外机≤53dB 12.室内机质量(kg)≥14.5 13.室外机质量(kg)≥53 14.电源规格：1HP-220V-50Hz 15.保修期限:整机包修6年。 |  | 保修期限:整机(包含所有零部件如压缩机、遥控器等）包修6年，固定售后服务联系人，质保期内如出现质量问题，24小时内响应处理。 2.空调机属于政府强制采购节能产品范围，供应商投标产品型号须提供国家确定的认证机构出具的，处于有效期之内的“中国节能产品认证证书”，否则视为无效投标； 3.中标供应商提供实体机开箱验收相应技术参数资料，以检查各项指标是否完全满足采购需求。如发现所交付的货物不能完全满足采购需求，使用方有权无条件拒收。如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏等情形者，中标供应商应在发现存在前述问题之日起7日内无偿采取更换、补齐等措施解决，由此产生的时间延误与有关费用由中标供应商承担。 |  |
| 4 | 1.5匹挂机空调 |  |  | 匹数：1.5P 2.变频冷暖型挂式空调 3.能效等级：≥三级 3. 能效比≥4.28 4. 额定制冷量（W）≥3500 5. 额定制冷功率（W）≤980 6. 额定制热量（W）≥4600 7. 电辅热（W）≤1000 8. 额定制热功率（W）≤1350 9. 循环风量(m3/h)≥700 10. 室内运行噪音（低档-高档）dB（A）/室外dB（A）≤21-35/≤51 11.室内机质量（KG）≥9.5； 12.室外机质量（KG）≥26； 13.电源规格;1PH-220V-50Hz； 14.原厂配3米铜管； 15.需提供生产厂家产品使用手册作为参数佐证 16.功能要求： （1）净菌自洁系统； （2）智能化霜； （3）智能+可控电辅热； （4）高密度健康过滤网； （5）独立除湿功能； （6）宽电压设计； ★说明：1.以上参数必需完整满足，否则拒收货物。 2.合同签订后3个工作日内完成所有安装调试工作。 |  | 服务要求：1、按国家规定的“三包”政策执行，整机保修6年。2、中标后1天内送样机到用户单位，现场开箱核对相应的技术参数资料，以检查各项指标是否完全符合采购需求，所有设备参数必须符合满足，否则采购方有权拒绝签订合同，并以虚假应标报请同级财政监管部门依法处理。3、为了保证产品质量和售后服务有保障，签订合同前必须提供原厂商售后服务承诺函原件加盖原厂鲜章，4、必须提供原厂商整机质检报告加盖原厂鲜章，5、必须提供原厂参数证明原件加盖原厂鲜章，6、必须是原厂签约认可的经销商并提供证明加盖原厂鲜章7、合同签订后3天内完成所有设备安装调试等工作。如产品发生故障须在2小时内上门， 24小时之内不能修复须提供备用机。8、无以上资质，拒收货物。 |  |

报价人签名：

联系电话：