- 询 价 通 知 书

采购编号：富中医采[2023]05号

项目名称：富顺县中医医院血透室水机零配件采购项目

富顺县中医医院制

2023年04月

目  录

第一章  询价公告	1

第二章  询价须知	2

第三章  资格要求	8

第四章  项目要求	9

第五章  格式要求	12

第六章  合同格式	30

- 第一章  询价公告

我院血透室水机部分零部件发生损坏，为满足临床医疗设备使用需求，拟对血透室水机零配件采购项目进行采购。面向社会公示，诚邀请符合本次采购要求的供应商参加询价。

- 项目名称：富顺县中医医院血透室水机零配件采购项目

- 项目编号：富中医采［2023］05号

3、采购方式：询价

- 4、预算金额：64810.00元

- 5、公告方式：本次询价采购活动通过发布公告邀请供应商。公告媒介：富顺县中医医院官网（http://www.fsxzyyy.com/）

6、 资格要求：

具体要求详见第三章。

7、 项目要求：

具体要求详见第四章。

8、询价文件发售方式：富顺县中医医院官网在线免费获取。

- 9、询价文件发售起止时间：2023-04-18 到2023-04-20  00:00至23:59。

10、响应文件递交截止时间及方式 ：2023-04-21 15：00止，逾期不予接收。本项目可以现场及快递方式接收响应文件（收件人：自贡市富顺县中医医院同心院区采购办，高明阳，13550182033）。注：快递需送货至指定地点，并由收件人亲自签收，因快递未送达引起的一切责任，我院概不负责。

9、开标时间：2023-04-21 15：00。

10、响应文件递交地点：富顺县中医医院同心院区采购办。

联系方式

联 系 人：  聂老师、高老师

联系电话：0813-5197655  邮箱：fsxzyyycgb@163.com

地址：富顺县东湖大道1801号

# 第二章  询价须知

## （一）前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预算金额 （实质性要求） | 64810.00元 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 64810.00元 报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 响应文件份数 | 正本1份，副本1份。 |
| 4 | 询价保证金 | 本项目不收取询价保证金。 |
| 5 | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 1、在评审过程中，供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，询价小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/负责人/本人或者其授权代表签字确认。 3、供应商提供书面说明后，评审小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评审小组将其响应文件作为无效处理。 |
| 6 | 成交标准 | 本项目采用1次询价报价，所有实质性响应的供应商一次报出不得更改的价格。询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商中，按照供应商的报价由低到高排序，报价按最低的原则确定成交供应商。供应商最低报价相同的，由询价小组现场组织供应商进行第2次报价确定成交供应商。 |
| 7 | 供应商确认方式 | 由询价小组现场确定。 |
| 8 | 询价结果公告 | 供应商评审结果将在富顺县中医医院官网（http://www.fsxzyyy.com/）发布 |
| 9 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 10 | 联合体投标 | 不允许。 |

## （二）响应文件

1. 响应文件的组成

1.1 响应文件分为“资格性响应文件”、“技术服务性响应文件”和“报价文件”三部分，须分册装订。

1.1.1 资格性响应文件包括以下部分：

① 封面（必须提供，格式见第五章）。

② 目录（必须提供，每项目录内容均应标注页码）。

③ 响应函（必须提供，格式见第五章）。

④ 法定代表人身份证明（必须提供，格式见第五章）。

⑤ 法定代表人授权书（必须提供，法定代表人参加询价的除外，格式见“附件4”）。

⑥ 资格证明文件（必须提供，按第三章要求）。

⑦ 依法缴纳税收和社会保障资金承诺函（必须提供，格式见第五章）。

⑧ 无行贿犯罪记录承诺函（必须提供，格式见第五章）。

⑨ 响应人认为需要提供的文件和资料（非必须提供）。

1.1.2 技术服务性响应文件包括以下部分：

① 封面（必须提供，格式见第五章）。

② 目录（必须提供，每项目录内容均应标注页码）。

- ③ 供应商基本情况表（必须提供，格式见第五章）。

- ④商务响应表（必须提供，格式见第五章）。

⑤技术部分：简明扼要的技术应答表（必须提供，格式见第五章）。

⑥响应人认为需要提供的文件和资料（非必须提供）。

1.2 供应商对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。

2. 询价报价

2.1一次性报价。

询价小组对供应商响应文件审查结束后，应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.2 报价必须提供报价表（格式见第五章）。

2.3 报价表单独密封封装（随响应文件一并递交），询价小组在评标室内拆开由工作人员统一递交的密封报价表。

2.4所有询价报价均以人民币元为计算单位，填报保留至两位小数（分）。供应商的报价应包括劳务管理、住宿、车费、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

- 询价保证金

本项目不收取询价保证金。

4. 响应文件的签署

4.1  响应文件正本必须用A4幅面纸张打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

4.2响应文件应按询价通知书的要求签字并加盖公章。

5. 响应文件的密封和递交

5.1 参加询价报名时，供应商应将“资格性响应文件所有正副本” 、“技术服务性响应文件所有正副本”和“报价文件”三个文件袋密封递交。

5.2 供应商应在本询价通知书中规定的截止日期和时间前，将响应文件递交富顺县中医医院。

## （三）询价

6. 响应文件的审查

凡有下列情况之一者，其响应文件将被视为未实质性响应询价通知书：

①响应文件未按规定签字，或未加盖供应商公章的。

②供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。

③超出经营范围参加询价的。

④资格证明文件不全的，或不符合询价通知书标明的资格要求的。

⑤响应文件不满足询价通知书中询价项目最低要求的。

⑥响应文件内容不齐全。

⑦响应文件的实质性内容未使用中文表述或前后矛盾不符合询价通知书要求的。

⑧响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认,或响应文件中经修正的内容字迹模糊无法辩认，或修改处未按规定签名盖章的。

⑨不符合询价通知书中规定的其它实质性条款。

7．充分、公平竞争保障措施

总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。

8. 响应文件的澄清

对响应文件中非实质性内容含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

9. 询价程序

9.1 资格性检查。

9.2 技术性检查。

9.3 一次性报价。根据质量和服务均能满足采购文件实质性要求且报价最低的原则确定成交供应商。供应商最低报价价格相同的，由询价小组现场组织供应商进行第2次报价确定成交供应商。

## （四）成交

10. 成交结果公告

询价人在富顺县中医医院官网（http://www.fsxzyyy.com/）发布成交结果公告。

11. 询价人宣布询价废止的权利

11.1 出现下列情况之一时，询价人有权宣布询价废止，并将理由通知所有供应商：

11.1.1 符合专业条件的供应商或者对询价通知书作实质响应的供应商不足三家的。

11.1.2 出现影响询价公正的违法、违规行为的。

11.1.3 供应商的最终报价均超过了询价预算，询价人不能支付的。

11.1.4 因重大变故，询价任务取消的。

11.2 递交响应文件截止时间后参加供应商不足3家的，询价期间符合条件的供应商或者对询价通知书作出实质响应的供应商不足3家的，询价人将报请县住建、财政部门依法处理。

## （五）合同

12. 签订合同

12.1 询价人、成交供应商在成交之日起30日内，根据询价通知书确定的事项和成交供应商响应文件签订合同。

12.2 询价通知书、询价通知书的修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本询价通知书所列询价项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

12.3询价通知书、申请人的询价文件以及修改或澄清文件等，均为签订合同的依据。

12.4 成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，询价人可以按照询价小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定后一位成交候选供应商为成交供应商，也可以重新组织询价。

# 资格要求

- 一、投标人参加本次采购活动应具备下列条件：

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

二、对供应商及其提供的货物和服务的资格、资质和其他类似效力要求

1、合法有效的《企业法人营业执照》；

2、合法有效的《税务登记证》（三证合一不提供）；

3、合法有效的《组织机构代码证》（三证合一不提供）；

4、合法有效的《医疗器械经营许可证》；

5、须出具法定代表人身份证明（若非法定代表人参与询价还须出具法定代表人授权书原件）；

6、须提供法定代表人身份证和被委托人身份证复印件加盖单位鲜章，法定代表人或被委托人参加询价时必须提供身份证原件；

7、2022年依法缴纳税收和社会保障资金承诺函；

- 无行贿犯罪记录承诺函；

三、应当提供的资格、资质和其他类似效力要求的相关证明材料，否则响应文件无效

| 序号 | 证明材料 | 提供的证明材料是复印件加盖鲜章或原件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合法有效的《企业法人营业执照》复印件加盖单位鲜章。 |  |
| 2 | 合法有效的《税务登记证》复印件加盖单位鲜章。 | （三证合一不提供） |
| 3 | 合法有效的《组织机构代码证》复印件加盖单位鲜章。 | （三证合一不提供） |
| 4 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权书原件加盖单位鲜章。 |  |
| 6 | 法定代表人身份证和被委托人身份证复印件并加盖单位鲜章，法定代表人或被委托人参加询价时必须提供身份证原件。 |  |
| 7 | 2022年依法缴纳税收和社会保障资金承诺函（原件）。 |  |
| 8 | 无行贿犯罪记录承诺函（原件）。 |  |

注：除供应商自愿以外，不能要求供应商提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，供应商有权不予提供，且不影响响应文件的有效性和完整性。

# 第四章    项目要求

一、项目概况：本项目为富顺县中医医院血透室水机零配件采购项目。

二、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 安装日期 | 原零配件故障现象 | 零配件更换内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析用制水设备 | 重庆市澳凯龙医疗器械有限公司 | SDLD-2RO-1 | 2017.06 | - 多路阀接头处三能漏水 - 保安过滤器和原水泵接头漏水 - 3、多介质过滤接头漏水 - 4、一级和二级电导表坏 - 5、产水量下降 - 6、进水电磁阀坏 - 7、软化罐口有裂纹导致罐体漏水 | - 多路阀接头漏水，更换三通、活接及密封 - 不锈钢压力表 - 更换一级、二级纯水电导率仪 - 产水量下降，更换反渗透膜5支 - 更换电磁阀及配件 - 更换软化罐 |

- 三、商务要求

- 1、需提供进行设备零配件更换的方案及证明文件（投标单位必须非常熟悉本设备的电气原理及软件程序文件，并能提供相应电气原理图、源程序及工艺流程等技术证明文件）

2、设备更换零部件的时间根据科室安排，不影响科室正常工作。

3、联机调试，检查控制系统，检查零部件及电气元件，确保设备正常运行。

4、售后要求

4.1、本次更换零配件质保期：1年。

质保期内出现同位置的漏水、更换的罐体破裂、电导率下降、水质达不到要求，中标单位免费重新进行更换零部件；

4.2、质保期间，每个月一次现场设备运行情况查看及消毒，并提供科室签字确认，若设备出现故障，需立即响应，8小时内到场解决问题。

5、履约地点：富顺县中医医院指定地点。

6、履行期限：合同签订后，设备科提出零部件更换计划起7日内货物运送至富顺县中医医院指定地点，指定安装日期1日内完成零部件安装、调试。

7、付款方式：所有零部件安装并验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同金额的100%。

付款前，乙方须向甲方出具合法有效完整的发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，甲方接受转账的开户信息以合同载明的为准。如因乙方未按照要求提供合法有效的发票导致逾期付款的，不视为甲方违约，甲方不承担任何责任。

8、验收标准：

(一)验收由甲方组织，乙方配合进行。

(二)货物在乙方通知安装调试完毕后3日内初步验收。初步验收合格后，进入30日试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后3日内完成最终验收。

(三)验收标准：按国家有关规定以及甲方采购文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。其他未尽事宜按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

(四)验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

- 第五章  格式要求

- 文件一：资格性响应文件

- 格式1-1资格性响应文件封面格式

正本或副本

响 应 文 件

（资格性）

采购编号：                   .

项目名称：                    .

响应人名称（全称加盖公章）：               .

响应人代表签字：                     .

日期：        年    月    日

附件1-2：响应函（格式）

响应函

富顺县中医医院

（响应人全称）现委托       （姓名）为我方代理人，参加贵方组织的“                 （项目名称）”项目（编号：               ）的询价采购。现正式提交响应文件正本1份和副本    份：为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供产品和服务，我方就本次询价采购有关事项郑重声明并宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备询价通知书中规定的参加询价活动的供应商应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本询价采购项目有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

2、我方同意在询价通知书中规定的询价开始日起60日内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方成交，响应文件有效期与合同履行期相同。

3、我方已详细审查全部询价通知书，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价通知书理解不正确或误解而产生的相应后果。

4、我方理解并遵守询价通知书的全部规定，接受询价通知书中合同的全部条款且无任何异议。

5、如果发生询价须知第5条所述情况，同意我方被认定为未实质性响应询价通知书。

6、如果被确定为成交供应商，我方同意按询价通知书的规定领取成交通知书。否则，视为我方成交后自动放弃成交资格，承担由此引起的一切后果。

7、如果被确定为成交供应商，我方同意在领取成交通知书之日起30日内，按照询价通知书的规定与询价人签订合同。否则，视为我方成交后无正当理由不与询价人签订合同并承担相应法律责任。

8、我方最近3年内的被公开披露或查处的违法违规行为有（没有填无）：　     。

9、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

10、与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：           邮编：

电话：            传真：

响应人代表签字：

响应人名称（全称加盖公章）：

日期：    年    月    日

### 附件1-3：法定代表人/单位负责人身份证明书

### 法定代表人/单位负责人身份证明书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

供应商名称：XXXX（加盖公章）

日期：XX年XX月XX日

说明：上述证明文件在施工响应文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。

附件1-4：法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

富顺县中医医院：

我          （姓名）系                                   （响应人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加                             项目（编号：          ）的询价采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件递交、参加询价、签订合同等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

代理人无转委托权。

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

法定代表人签名：

响应人：                       （全称加盖公章）

日期：    年    月    日

此处请粘贴委托代理人身份证复印件并加盖单位公章（鲜章）

注：如法定代表人参加询价的，仅提供附件1-3；如委托代理人参加询价的，必须提供附件1-3和附件1-4。

- 附件1-5： 依法缴纳税收和社会保障资金承诺函（格式）

2022年依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

致：富顺县中医医院：

我单位现参与          项目（项目编号：          ），并作出如下承诺：

我单位2022年依法缴纳税收和员工社会保险，随时接受业主方的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

供应商名称（公章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日    期：

## 附件1-6： 无行贿犯罪记录承诺函（格式）

无行贿犯罪记录承诺函

致：富顺县中医医院：

我单位现参与          项目（项目编号：          ），现做出如下承诺：

我单位及现任法定代表人无行贿犯罪记录；若我单位在本次采购活动中成为成交供应商，在领取中标通知书时向你方提交行贿犯罪记录查询结果。如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚，并通过公共媒体予以公布。

特此承诺。

供应商名称：(加盖公章)

法定代表人（或授权人）签字：

日   期：    年   月   日

附件1-7       参加本项目供应商应提供的资质证明材料

附件1-8   参加本项目供应商自认为需要提供的文件和资料

格式自拟

- 文件二：技术服务性响应文件

附件2-1：响应文件封面（格式）

正本或副本

响 应 文 件

（技术服务性）

采购编号：                      .

项目名称：                        .

响应人名称（全称加盖公章）：               .

响应人代表签字：              .

日期：        年    月    日

- 附件2-2: 供应商基本情况表（格式）

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 财务负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日   期:

附件2-3：商务响应表（格式）

商务响应表

| 序号 | 询价文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… |  |  |

响应人名称（全称加盖公章）：

响应人代表（签字）：

日期:

注：

1. 响应人必须把询价项目的全部要求列入“询价文件要求”。

2. 逐项对应“询价文件要求”认真详细的将实际响应内容列入“响应文件响应”。

3. 响应人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其询价或成交资格。

附件2-4：技术响应表（格式）

技术响应表

| 序号 | 询价文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… |  |  |

响应人名称（全称加盖公章）：

响应人代表（签字）：

日期:

注：

1. 响应人必须把询价项目的全部要求列入“询价文件要求”。

2. 逐项对应“询价文件要求”认真详细的将实际响应内容列入“响应文件响应”。

3. 响应人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其询价或成交资格。

附件2-5：服务承诺

服务承诺格式及内容自拟。

附件2-6：参加本项目供应商自认为需要提供的文件和资料

- 文件三：报价表

- 格式3-1 报价表封面格式

报  价  表

项目编号：                 .

项目名称：                      .

供应商名称（加盖公章）：                    .

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：                  .

年     月    日

附件3-2： 报价表（格式）

报 价 表

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计金额： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |

响应人名称（全称加盖公章）：

响应人代表（签字）：

日期:

注：1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或响应人代表签字或盖章，否则其响应作无效处理。

2. 供应商的报价包括劳务管理、住宿、车费、安装、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

3. 响应人按格式填列，不得自行更改，否则引起的不利后果由响应人承担。

# 第六章  合同格式

富顺县中医医院**项目采购合同

（主要条款）

合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人（甲方）：富顺县中医医院

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第658号)、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第87号及富顺县中医医院**采购项目（项目编号：）的《采购文件》、乙方的《响应文件》及中标公告，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、中标公告等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款。

一、项目清单及合同金额

1. 项目名称：富顺县中医医院**采购项目

2.项目编号：富中医采［2023］**号

3. 具体内容：

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计金额： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |

第二条 标的及合同价款

合同总价为人民币大写：            元，即RMB￥          元；该合同总价已包括产品设计、生产制造、运输、安装、调试、检验、培训、利润、税金和保险等费用以及招标文件规定的其他费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用：

第三天 质量要求

(一)乙方须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。

(二)乙方提供的产品必须符合或优于国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，以及招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

(三)货物制造质量出现问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负担，甲方有权到产品生产厂家生产场地检查货物质量和生产进度。

(四)货到现场交付完成后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

第四条 履约时间、地点及交货要求

(一)履约时间：合同签订后，设备科提出零部件更换计划起7日内货物运送至富顺县中医医院指定地点，指定安装日期1日内完成零部件安装、调试。

(二)履约地点：富顺县中医医院指定地点。

(三)交货：

1.交货地点及联系人，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定地点，有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

2.乙方应在货物送达到甲方指定地点七日前，向甲方提供货物卸车、清点计划(内容包括：合同号、设备名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明)，并于发运的同时通知甲方。

3.开箱清点及初步检验时双方应派人员参加。凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费更换或补足，并承担由此给甲方造成的一切损失。

4.货物涉及政府采购商品包装和快递包装的，货物送达至甲方指定地点后，甲方将对乙方是否按照招标文件规定的包装要求进行验收，不符合包装要求的，甲方有权拒收并要求乙方负责免费更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

第五条 包装方式及运输要求

(一)乙方须严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123号)的要求进行产品及相关快递服务的包装，具体要求查询链接：http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/202007/t20200703_14587250.htm。

(二)乙方应当按照约定的方式交付标的物。对于包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照通用的方式包装；没有通用方式的，应当采取足以保护标的物且有利于节约资源，保护生态环境的包装方式。

(三)本次采购的标的物需要运输，乙方在合同约定的时间内将标的物运输至合同约定地点。

(四)乙方按照约定将标的物运送至甲方指定地点并完成交付的或甲方违反约定不予收取的，标的物损毁、灭失的风险由甲方承担。

第六条 验收要求

(一)验收由甲方组织，乙方配合进行。

(二)货物在乙方通知安装调试完毕后3日内初步验收。初步验收合格后，进入30日试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后3日内完成最终验收。

(三)验收标准：按国家有关规定以及甲方采购文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。其他未尽事宜按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

(四)验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

(五)如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

(六)货物安装完成后30日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

(七)乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

(八)如货物经乙方3次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而违约，甲方可依法依约追究乙方的违约责任。

第七条 付款方式

所有零部件安装并验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同金额的100%。

付款前，乙方须向甲方出具合法有效完整的发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，甲方接受转账的开户信息以合同载明的为准。如因乙方未按照要求提供合法有效的发票导致逾期付款的，不视为甲方违约，甲方不承担任何责任。

第八条 违约责任

(一)甲方违约责任

1.甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过30天的，乙方有权终止合同；

2.甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方经济损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

(二)乙方违约责任

1.乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之一的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“2”项规定由乙方偿付违约金给甲方。

2.乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之一/天的违约金；逾期交货超过15天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之一的款额向甲方偿付违约金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

3.乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在15天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之一的违约金给甲方。

4.乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查封的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之一向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

第九条 争议解决的方法

(一)因货物的质量问题发生争议，由甲方或其指定的第三方机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

(二)合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决；协商或调解不成的，向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或人民法院提起诉讼。

(三)仲裁裁决应等生效法律文书对双方均有约束力。

(四)除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

(五)在仲裁/诉讼期间，除正在进行仲裁/诉讼部分外，合同其他部分继续执行。

第十条 其他要求

(一)其他如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

(二)本合同一式四份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方一份。

| 甲方：富顺县中医医院(盖章) | 乙方： (盖章) |
| --- | --- |
| 法定代表人(被授权人)： | 法定代表人(被授权人)： |
| 地址(住所)：富顺县东湖大道1801号 | 地址(住所)： |
| 开户银行：自贡银行富顺支行 | 开户银行： |
| 账号：0000018958103012 | 账号： |
| 电话：0813-5197655 | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 签约日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |

注:本合同为草案版本，具体内容甲、乙双方签订时约定。