采购需求

（一） 采购内容

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 项目地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建同心院区中央空调消音屏障安装工程 | 1 | 项 | 富顺县中医医院 |

同心院区中央空调外机声屏障安装工程量单

| 序号 | 材料名称 | 规格（单位：mm） | 数量（单位：㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立柱 | H型钢立柱 | 100*100*5000 | 172.5 | 1整体焊接 2、喷塑 3、顶部500mm处折弯 |
|  | 立柱法兰 | 250*250*10 |  |  |
| 屏体 | 金属直屏体 | 1960*500*80 |  | 1、正背板1.2mm铝合金板+内置24kg消音棉 2、表面静电粉末喷塑处理 |
| 配件 | 连接卡扣和柱帽 | 每块屏体2个卡扣每根立柱1个 |  |  |