**富顺县中医医院**

# **富顺县中医医院食堂烟道清洗项目**

# **市场调研**

一、项目需求

（一）服务区域

富顺县中医医院同心院区

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 烟道长度 | 单次价格 | 总价 | 备注 |
| 中医医院同心院区 | 约40m |  |  |  |

1. 清洗要求

1.每季度清洗一次，共计四次

2.排烟罩、灶台、隔油板清洗完成后表面无油污，光亮整洁;

3.油烟管道清洗后，不残留顽固的块状油污，达到90%以上烟道呈原有的内壁铁皮色;

4.风机叶轮清洗后达到表面90%以上能够见到底漆，电机底部无沉淀的油污;

5.净化器清洗后无油污堵塞过滤网，达到表面90%以上能够见到底漆。