招标编号：SCIT-FG（Z）-2023060013

富顺县中医医院挂网耗材采购项目

招

标

文

件

富顺县中医医院

四川国际招标有限责任公司

共同编制

2023年7月

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  投标文件格式	22

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	39

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	41

第六章  招标项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求	44

第七章  评标办法	71

第八章  采购合同	83

第九章  附件	88

# 第一章  投标邀请

四川国际招标有限责任公司受富顺县中医医院委托，拟对富顺县中医医院挂网耗材采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

- 一、招标编号：SCIT-FG（Z）-2023060013。

- 二、招标项目：富顺县中医医院挂网耗材采购项目。

- 三、资金来源：已落实。

- 四、招标项目简介：

本项目共6个包。

| 包号 | 分包信息 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 01 | 透析耗材类 | 3874870 |
| 02 | 透析消毒液类 | 684000 |
| 03 | 免疫试剂类 | 1067107.50 |
| 04 | 临检类试剂类 | 339783 |
| 05 | 新冠试剂类 | 251379 |
| 06 | 输血试剂类 | 257766.86 |
| 合计 |  | 6474906.36 |

（具体详见招标文件第六章）。

- 五、供应商参加本次采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、本项目的特定资格要求：

7.1若投标产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；

7.2投标人须提供书面承诺，承诺若投标产品为医疗器械的，所投产品均符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求，合同签订前提供所投产品注册/备案证明材料；

7.3投标人须提供书面承诺，承诺投标产品为进口产品时：投标人非投标产品制造商的需提供产品制造商对投标产品的授权，或提供具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造商对投标产品授权链条的完整性）。合同签订前提供所投产品证明材料。（01包适用）

- 六、招标文件获取时间、地点：

招标文件自2023年7月24日至2023年7月28日 每天上午9:00至12:00，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）在我司指定网站(http://sale.scbid.net)获取，具体获取流程详见该网站的“标书领取操作手册”。

- 七、投标截止时间和开标时间：2023年8月15日10:00（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或没有密封的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。（文件接收时间：2023年8月15日09:30（北京时间）-2023年8月15日10:00（北京时间））

- 八、开标地点：自贡市自流井区丹桂街东段泰丰大厦1区22层19号办公室。

- 九、本投标邀请在中国政府采购网、富顺县中医医院官网上以公告形式发布。

- 十、联系方式

采 购 人：富顺县中医医院

地    址：自贡市富顺县东湖大道1801号

联 系 人：高老师

联系电话：0813-5197655

采购代理机构：四川国际招标有限责任公司

地    址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号

（自贡办事处：自贡市自流井区丹桂街东段泰丰大厦1区22层19号办公室）

邮    编：610000

联 系 人：杨先生、马先生

联系电话：18183299070、17716137817

传    真：028-87793161

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 详见第一章“四、招标项目简介”； 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 详见第六章“三、技术、服务要求”； 超过最高单价限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 3 | 进口产品 （实质性要求） | 本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 |
| 4 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 5 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 6 | 合同分包 （实质性要求） | 本项目不接受合同分包。 |
| 7 | 采购项目具体事项/采购文件内容咨询 | 联系人：杨先生。 联系电话：181 8329 9070 |
| 8 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：马先生。 联系电话：177 1613 7817 |
| 9 | 中标通知书领取 | 中标公告在中国政府采购网、富顺县中医医院官网上公告后，请登录我司网站http://sale.scbid.net/ 办理代理服务费缴纳及中标通知书领取的事宜。 中标通知书领取：财务部 028-87797107转1 地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号。 |
| 10 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责统一答复。 项目问题询问： 联系人：杨先生 联系电话：181 8329 9070 服务质量投诉：客户开发服务部 028-87793117 联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号。 |
| 11 | 供应商异议 | 根据委托代理协议约定，供应商异议由采购代理机构负责统一接收、答复。 联系方式：质量技术部 028-87797776转820/725。 递交地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号1栋17层。 异议提出时间：1.对采购文件内容的异议：在获取采购文件之日起七个工作日内。2.对采购过程异议时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。3.对采购结果提出异议时间：为中标结果公告期限届满之日起七个工作日内。 注：供应商异议不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围, 供应商针对同一采购程序环节的异议应在异议期内一次性提出。 |
| 12 | 招标服务费 | 1、依照成本加合理利润的原则，本项目01包定额收取37299元，02包定额收取8208元，03包定额收取12591元，04包定额收取4078元，05包定额收取3017元，06包定额收取3093元。由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标服务费。 2、服务费收款单位：四川国际招标有限责任公司 开户行：中国民生银行股份有限公司成都分行营业部 银行账号：9902001787730108 |
| 13 | 送样提醒 | 本项目若涉及样品，要求送样至航兴国际广场1号楼3楼的，供应商应乘坐货梯至三楼，并按现场工作人员要求摆样。 |
| 14 | 联合体 （实质性要求） | 本项目不允许联合体参加。 |

## 二、总  则

### 1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2.有关定义

2.1“采购人”系指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是富顺县中医医院。

2.2“采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川国际招标有限责任公司。

2.3“招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4“投标人”系指获取了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3.合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按照规定获取了招标文件（实质性要求）。由代理机构提供供应商获取招标文件情况的相关证明材料，供应商不用提供证明材料。

### 4.投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1提供相同品牌产品处理。

非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：01包为空心纤维透析器；02包为血液透析浓缩液A；03包为D-二聚体测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）1；04包为肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）；05包为0.2ml平盖八排管（含盖）；06包为ABO/RhD血型定型检测试剂卡（微柱凝胶法）。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、招标文件

### 6.招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

### 7.招标文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取了招标文件的供应商，同时在中国政府采购网、富顺县中医医院官网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少１５日前、提交资格预审申请文件截止时间至少３日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3供应商应于投标文件递交截止时间之前在中国政府采购网、富顺县中医医院官网查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

更正通知通过供应商报名时备注的电子邮箱发送至所有获取招标文件的供应商，供应商在收到相应更正通知后，以书面形式给予确认。如供应商未给予书面回复，则视为收到并认可该更正通知的内容。

7.4投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8.答疑会和现场考察

8.1根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

现场考察或标前答疑会时间：本项目不组织。

现场考察或标前答疑会地点：本项目不组织。

8.2供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9.投标文件的语言

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

9.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3未翻译的外文资料，评标委员会可将其视为无效材料。

### 10.计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11.投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12.联合体投标

本项目不允许联合体投标。

### 13.知识产权（实质性要求）

13.1投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14.投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应至少包括下列两部分文件：

文件一：资格性投标文件

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件二：其他响应性投标文件

严格按照招标文件要求提供以下五个方面的相关材料：

- 报价部分。

1.投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”、“报价明细表”（如涉及）。

2.本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

（二）技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容（如涉及）：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

（三）商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容（如涉及）：

（1）投标函；

（2）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（3）商务应答表；

（4）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

（四）售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容（如涉及）：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。提供产品制造厂家或投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

（五）其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15.投标文件格式

15.1投标人应执行招标文件第三章的规定要求。第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

15.2对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

### 17.投标有效期（实质性要求）

17.1本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算）。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18.投标文件的印制和签署

18.1投标文件分为“资格性投标文件”和“其他响应性投标文件”两部分，且该两部分应分册装订。

18.2资格性投标文件正本1份副本4份，并在其封面上清楚地标明资格性投标文件、项目名称、项目编号、包件号及名称（若有）、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.3其他响应性投标文件正本1份副本4份，并在其封面上清楚地标明其他响应性投标文件、项目名称、项目编号、包件号及名称（若有）、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.4“开标一览表”应编制于其他响应性投标文件正副本内，如有遗漏，将视为无效投标（实质性要求）。

注：本项目不需要提供单独密封的“开标一览表”。若投标人提供有单独密封的“开标一览表”，该单独密封的“开标一览表”不作为开标、唱标及评标的依据，但投标人在规定的投标截止时间前，按招标文件要求补充、修改投标文件中“开标一览表”内容的除外。

18.5投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，提供电子文档1份采用光盘或U盘制作。

18.6投标文件应由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表在招标文件要求的地方签字或加盖私人印章，要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替（实质性要求）。

18.7投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.8投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者活页装订。

18.9投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

### 19.投标文件的密封和标注

19.1投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2投标文件的密封袋上应当注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

### 20.投标文件的递交

20.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

注：投标人在递交投标文件时，请用正楷填写本招标文件附件“递交投标文件签收表”然后将签收表和投标文件一并递交给本招标代理机构项目工作人员。

20.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 21.投标文件的修改和撤回

21.1投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人/单位负责人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 22.开标

22.1开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人应派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不参加开标活动。

22.2开标时，可根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3开标时，由投标人或者其推选的代表检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人的投标文件当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，应当当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，当场予以更正。

22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 23.开标程序

23.1开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的投标文件当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，应当当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。

### 24.开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 25.评标结果公告

评标结果将在中国政府采购网、富顺县中医医院官网上予以公告。

### 26.中标通知书

26.1中标通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.4中标公告发出后，中标供应商领取中标通知书的，请登录我司网站http://sale.scbid.net/ 办理。（详见须知附表中联系方式）

## 六、签订及履行合同和验收

### 27.签订合同

27.1中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行实质性修改。

27.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

27.4中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式壹份）在我司指定网站（http://sale.scbid.net）上传。

### 28.合同分包（实质性要求）

本项目不接受合同分包。

### 29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 30.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 31.履约保证金（实质性要求）

本项目不收取履约保证金。

### 32.履行合同

32.1中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 33.验收

33.1本项目采购人将严格按照相关法律法规的要求进行验收。

33.2验收结果合格的，中标人凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，将不予支付采购资金。

## 七、投标纪律要求

### 34.投标人纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级监管部门。

34.1投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任。

34.2投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

34.3投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的（第七章3.2.2规定的例外情形除外）；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 八、询问、异议

- 35.询问、异议的接收和处理参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》的规定办理。

## 九、其他

- 36.（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 第三章  投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

- 第一部分     “资格性投标文件”格式

格式1-1

- 封面：

（正本/副本）

xxxxx项目

资格性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

包        号：

投标时间： 年 月 日

格式1-2

- 一、法定代表人/单位负责人授权书

XXXXXXXX（采购代理机构名称）：

本授权声明：XXXX XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXXXXXX” 项目（招标编号：XXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表（被授权人）签字：XXXX。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

注：

1.供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

格式1-3

- 二、承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、我单位承诺：若投标产品为医疗器械的，所投产品均符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求，合同签订前提供所投产品注册/备案证明材料；

三、我单位承诺：投标产品为进口产品时：投标人非投标产品制造商的需提供产品制造商对投标产品的授权，或提供具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造商对投标产品授权链条的完整性），合同签订前提供所投产品证明材料。（01包适用）

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

格式1-4

- 三、投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

格式1-5

- 四、承诺函(如涉及)

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，现郑重承诺如下：

根据本项目招标文件第四章资格证明要求中第  项，我单位应具备        （备案、登记、其他证照）。但因我单位所在地已对上述备案、登记、其他证照实行“多证合一”，故在此次采购活动中提供满足资格要求：       （营业执照中对该备案、登记、其他证照的描述）的“多证合一”营业执照。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺内容存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX。

日    期：XXXX。

注：1.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供该承诺。

2.若已提供资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照的证明材料，无需提供该承诺。

3.若本项目资格要求不涉及，无需提供该承诺。

- 第二部分     “其他响应性投标文件”格式

格式2-1

- 封面：

（正本/副本）

项目

其他响应性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

包        号：

投标时间： 年 月 日

格式2-2

- 一、投 标 函

XXXX（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXXXXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

二、一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

三、我方为本项目提交的投标文件正本壹份，副本XXXX份。

四、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后XXXX天，并同意招标文件中其他关于投标有效期的实质性要求。

五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传    真：XXXX。

日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。

格式2-3

- 二、承诺函（实质性要求）

XXXX（采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

五、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品将作为中标后履约验收的参考，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

七、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、 “履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

八、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

格式2-4

- 三、开标一览表

第XX包

| 序号 | 货物名称 | 制造厂家及 规格型号 | 品牌 | 数量 | 投标单价 （元） | 投标总价 （元） | 交货 时间 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均须加盖投标人印章。

3.“开标一览表”以包为单位填写。

4.如是进口设备，须在表格中标明“进口”。招标文件未明确“允许进口”的，供应商以进口产品进行投标时，将视为无效投标。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

格式2-5

- 四、分项报价明细表

第XX包

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人应按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2.“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

格式2-6

- 五、商务应答表

招标编号：

| 序号 | 包号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商需把招标文件第六章全部商务要求列入此表。

2.按照招标项目商务要求的顺序逐条对应填写。

3.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-7

- 六、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-8

- 七、类似项目业绩一览表

| - 年份 | - 用户名称 | - 项目名称 | - 完成时间 | - 合同金额 | - 是否通过验收 |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-9

- 八、投标产品技术参数表

招标编号：

| 序号 | 包号 | 货物（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商需把招标文件第六章技术服务要求全部列入此表。

2.按照招标项目技术要求的顺序逐条对应填写。

3.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-10

- 九、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

# 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

## 一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、本项目的特定资格要求：

7.1若投标产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；

7.2投标人须提供书面承诺，承诺若投标产品为医疗器械的，所投产品均符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求，签订合同前提供所投产品注册/备案证明材料；

7.3投标人须提供书面承诺，承诺投标产品为进口产品时：投标人非投标产品制造商的需提供产品制造商对投标产品的授权，或提供具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造商对投标产品授权链条的完整性）。合同签订前提供所投产品证明材料。（01包适用）

（二）资质性要求：无

（三）其他类似效力要求：

（1）授权参加本次投标活动的供应商代表证明材料

## 二、投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求

（一）资格要求：无

（二）资质性要求：无

（三）其他类似效力要求：无

注：1.资格要求中“参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。参照《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》有关规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

# 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

## 一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）；

2、具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函，格式详见第三章）；

3、具备健全的财务会计制度的证明材料；｛注：①可提供2021或2022年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供供应商内部的2021或2022年度财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件。｝

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式详见第三章）；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函，格式详见第三章）；

6、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式详见第三章）；

7、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供承诺函，格式详见第三章）；

8、本项目的特定资格要求：

8.1若投标产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；

8.2投标人须提供书面承诺，承诺若投标产品为医疗器械的，所投产品均符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求，签订合同签提供所投产品注册/备案证明材料；

8.3投标人须提供书面承诺，承诺投标产品为进口产品时：投标人非投标产品制造商的需提供产品制造商对投标产品的授权，或提供具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造商对投标产品授权链条的完整性）。合同签订前提供所投产品证明材料。（01包适用）

（二）资质性要求相关证明材料：无

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

（1）法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

（2）法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权代理书原件需加盖公章；②如投标文件均由投标人法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。）。

## 二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：无

（二）资质性要求相关证明材料：无

（三）其他类似效力要求相关证明材料：无

注：1.以上要求供应商提供的资料复印件均须加盖投标单位的公章（鲜章）。

2.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供“多证合一”的营业执照，并就被“多证合一”整合的相关登记、备案和各类证照的真实性作出承诺（承诺函格式详见第三章）。

# 第六章  招标项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

## 前提：本章中标注“★”号的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。

## 一、项目概述

1、项目概况：本项目共6个包，采购挂网耗材一批。

## ★二、商务要求

1、配送要求：

1.1属于四川省药械集中采购及医药价格监管平台目录挂网产品，按《四川省医药机构医用耗材集中采购实施方案》(川医保规〔2021〕10号)等文件的相关规定进行采购和配送，清单外的新进挂网产品，其价格由采购人参照有参考价格的同类产品、按照采购人内部采购管理制度和程序进行确定。

1.2采购有效期内，挂网耗材必须在“四川药械采购集中采购及医药价格监管平台”获得配送权并生成订单。

1.3采购有效期内，如采购产品出现降价的情况，中标人必须按最新价格要求执行。

1.4采购有效期内，采购价不得高于“四川药械采购集中采购及医药价格监管平台”中的“我省最高参考价”、“联动参考价”、“截止上月末全省医疗机构采购加权平均价”等价格 ，中标人需无条件执行价格政策，并在四川药械采购网上进行价格确认生成订单，中标人如不执行以上价格政策，采购人有权终止合同。

1.5采购有效期内，如所有采购产品，出现国家集采范围内，进入国家集采范围内的产品自动中止采购，按国家集采相关政策执行。

1.6采购有效期内，当遇到国家或省级有关管理部门有新的规定或要求时，须按新的规定或要求执行。

2、付款方式和条件：

2.1按照每月实际用量×结算单价进行据实结算（每月供货量经双方确认，并开具完整有效的票据）。本项目各包件清单中数量为暂估数量，采购人有权根据实际情况对每样产品的数量进行调整，但最终结算总金额不超过本项目各包件合同总金额。每次付款前，中标人须向采购人出具合法有效完整的发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，采购人接受转账的开户信息以本项目采购合同载明的为准。如因中标人未按照要求提供合法有效的发票导致逾期付款的，不视为采购人违约，采购人不承担任何责任。

2.2全省医疗机构截至上月末最低采购价和联动采购价必须按照《四川省医药机构医用耗材集中采购实施方案》(川医保规〔2021〕10号)等文件的相关规定执行，如：同一生产企业生产的同一品规产品，医疗卫生机构现行采购价格均不应高于本机构前期最低采购价。

3、交货时间及地点

3.1交货时间：每次配送时间必须严格按照采购人配送通知执行，供应商应于收到通知后2小时内响应，并在24小时内送到采购人指定地点。

3.2 交货地点:富顺县中医医院。

4、采购有效期：自合同签订之日起一年。

5、售后服务要求：

5.1投标人应按照采购合同规定的品牌、产地、质量、价格、规格、有效期及时供货。如中标后不能满足上述采购人需求，直接影响采购人正常工作的，对采购人造成直接或间接经济损失及负面影响的，将停止投标人供货资格，并按照相关法律及规定承担赔偿责任。

5.2投标人应在采购人需要时，负责在采购人指定地点为所供产品的临床应用进行现场讲解或培训。

若采购人在使用货物的过程中发现问题，供应商应到达采购人现场进行解决。

6、质量要求：中标人提供货物应是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合国家及行业标准和采购人指定的质量、规格、性能的要求。所提供货物的有效期自验收合格后不能低于货物本身有效期的三分之二。

7、验收要求：按国家及行业有关法律法规规定以及招标文件的质量要求和技术指标、中标人投标响应文件及承诺与合同约定标准进行验收。

8、本项目投标报价中包含产品设计、材料、制造、包装、运输等所有其他有关各项的含税费用以及试剂配套设备、适配设备及其性能验证、维修、保养、校准等（注：试剂配套设备及其性能验证、维修、保养、校准仅适用于01、03包、04包、05包、06包）全部费用。

9、中标人必须严格按照招标文件要求和中标人投标文件中的承诺提供配送服务。如果配送的耗材规格、包装等信息与中标产品的规格、包装等信息不一致并不同意更换的，或配送的耗材和中标产品不一致的，采购人有权终止合同。

10、特别说明：本项目各包件清单中列举的产品为采购人主要采购产品（属于预估清单），各包件清单不代表采购的所有内容，投标人在采购有效期内须根据采购人实际需求提供相应产品，如需供应商供应清单外挂网耗材的，双方按照同类产品挂网最低价确定采购价格。最终结算总金额不超过本项目各包件合同总金额。

## 三、技术、服务要求

01包

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 | 数量 | ★最高单价限价 （元） | ★最高限价 （元） | 是否允许进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空心纤维透析器中空系型透析器1 | 支 | 1、材质由外壳、血液缓冲盖由聚碳酸酯构成,有效膜面积≥1.5㎡、血室容量≥90mL、纤维内径不低于200um、纤维壁厚不低于15um、有效纤维长度≥224mm、采用三醋酸膜，不含添加剂（DEHP&BPA）、产品性能（QB200/QD500 mL/min，QF=10mL/min）清楚量：尿素≥197、肌酐≥185、磷酸盐≥160、维生素B12≥108、超滤率(TMP=50mmHg Qb300mL/min)≥19。 | 0 | 83.80 | 0.00 | 是 | 在采购有效期内，投标人需提供本包耗材相应设备的维修保养服务。 |
| 2 | 空心纤维透析器中空系型透析器2 | 支 | 1、材质由外壳、血液缓冲盖由聚碳酸酯构成,有效膜面积≥1.7㎡、血室容量≥100mL、纤维内径不低于200um、纤维壁厚不低于15um、有效纤维长度≥233mm、采用三醋酸膜，不含添加剂（DEHP&BPA）、产品性能（QB200/QD500 mL/min，QF=10mL/min）清除量：尿素≥198、肌酐≥188、磷酸盐≥168、维生素B12≥115、超滤率(TMP=50mmHg Qb300mL/min)≥20。 | 8750 | 82.80 | 724500.00 | 是 |  |
| 3 | 空心纤维透析器中空系型透析器3 | 支 | 1、外壳、血液缓冲盖由聚丙烯构成，有效膜面积≥1.5㎡、血室容量≥90mL、纤维内径不低于200um、纤维壁厚不低于15um、有效纤维长度≥224mm、采用三醋酸膜，不含添加剂（DEHP&BPA）、产品性能（QB200/QD500 mL/min，QF=10mL/min）清除量：尿素≥197、肌酐≥185、磷酸盐≥160、维生素B12≥108、5超滤率(TMP=50mmHg Qb300mL/min)≥19。 | 1610 | 92.00 | 148120.00 | 是 |  |
| 4 | 空心纤维透析器中空系型透析器4 | 支 | 1、外壳、血液缓冲盖由聚丙烯构成，有效膜面积≥1.7㎡、血室容量≥100mL、纤维内径不低于200um、纤维壁厚不低于15um、有效纤维长度≥233mm、采用三醋酸膜，不含添加剂（DEHP&BPA）、产品性能（QB200/QD500 mL/min，QF=10mL/min）清楚量：尿素≥198、肌酐≥188、磷酸盐≥168、维生素B12≥115、超滤率(TMP=50mmHg Qb300mL/min)≥20。 | 0 | 95.00 | 0.00 | 是 |  |
| 5 | 空心纤维透析滤过器中空系型透析器 | 支 | 1、有效膜面积≥1.5㎡、血室容量≥95mL、有效纤维长度≥259mm、纤维内径不低于200um、纤维壁厚不低于40um、最大跨膜压不低于500mmHg、采用聚醚砜膜材，具有生物相容性且不含添加剂（DEHP&BPA），产品性能（QB=300ml/min；QD=500ml/min，QF=10mL/min） 清除量：尿素≥278、肌酐≥259、磷酸盐≥241、维生素B12≥180、β2微球蛋白≥69、超滤率（TMP=50mmHg Qb300mL/min）≥70。 | 2070 | 136.00 | 281520.00 | 是 |  |
| 6 | 空心纤维透析器 | 支 | 1、有效膜面积≥1.5㎡、血室容量≥91mL、纤维内径不低于200um、纤维壁厚不低于40um、最大血流量不低于500mL/min、最大透析液流量不低于800mL/min、最大跨膜压不低于500mmHg， 有效纤维长度≥259mm、采用聚醚砜膜材，具有生物相容性且不含添加剂（DEHP&BPA）、产品性能（QB200/QD500 mL/min，QF=10mL/min）清楚量：尿素≥195、肌酐≥189、磷酸盐≥170、维生素B12≥118、超滤率(TMP=125mmHg Qb200mL/min)≥16、溶质转移面积系数KOA≥1027。 | 13536 | 95.00 | 1285920.00 | 否 |  |
| 7 | 一次性使用动静脉瘘穿刺针 | 支 | 1、针管长度不低于25mm；针管外径≥1.65mm；针翼内型：旋转翼或固定翼可选择；包装内型：单支包装； | 0 | 1.90 | 0.00 | 是 |  |
| 8 | 一次性使用动静脉瘘穿刺针 | 支 | 1、针管长度不低于25mm；针管外径≥1.47mm；针翼内型：旋转翼或固定翼可选择；包装内型：单支包装； | 0 | 1.90 | 0.00 | 是 |  |
| 9 | 一次性钝型动静脉瘘穿刺针 | 支 | 1、针管长度不低于25mm；针管外径≥1.6mm；针翼内型：旋转翼或固定翼可选择；包装内型：单支包装； | 1200 | 4.50 | 5400.00 | 是 |  |
| 10 | 血液净化装置的体外循环血路 | 套 | 1、产品经环氧乙烷灭菌；动静脉管路采用聚氯乙烯；螺纹旋转接头，避免漏血发生；泵管不低于8×12mm ，静脉壶不低于22mm血路预冲容量140*（1±10%）mL;多型号静脉壶，可匹配不同型号透析机； | 26100 | 18.50 | 482850.00 | 否 |  |
| 11 | 血液净化装置的体外循环血路 | 套 | 1、产品经环氧乙烷灭菌、一次性使用；动静脉管路采用聚氯乙烯；螺纹旋转接头，避免漏血发生；泵管不低于8×12mm ，静脉壶不低于22mm；血路预冲容量140*（1±10%）mL;多型号静脉壶，可匹配不同型号透析机；用于血液透析滤过置换液使用，进行血液透析HDF治疗体外循环； | 1080 | 34.0000 | 36720.00 | 否 |  |
| 12 | 血液透析滤过装置（精密过滤器） | 支 | ★1、适用于采购人现有尼普洛NCU-18血滤机型。 | 18 | 1250.00 | 22500.00 | 是 |  |
| 13 | 一次性使用血流灌注器(HP) | 支 | 1、树脂吸附剂填充量：不低于130ml；产品由柱体、吸附剂和注射用水组成；血室容量100±20ml、蛋白吸附率≤5%（总蛋白）≤7%（白蛋白）、肝素化后全血凝固时间大于120分钟、有机物残留低于ICH、药典规定安全限量、肌酐吸附率≥60%，戊巴比妥钠吸附率≥85%,维生素B12吸附率≥95%、蛋白结合毒素≥40% 、无菌、无热源，1支/盒包装罐体内部阻力≤4kpa、平均孔径≥5nm、罐体可耐受压力不低于100kpa。 | 1416 | 578.00 | 818448.00 | 否 |  |
| 14 | 一次性使用血流灌注器(HP) | 支 | 1、粒径为0.4 mm～0.8mm，孔径为2nm～10nm，机械强度为30～40 牛/粒，堆密度为0.45g/ml，包膜材料为纤维素膜，比表面积为1000m2/g 以上、装量要求：装量150±10g，比表面积≥1.5*105m2，总孔容为90cm3，血室容量不低于95ml。 2、吸附性能要求（体外）：肌酐吸附率不低于96%，戊巴比妥吸附率不低于94%，维生素 B12吸附率不低于95%，中分子物质MMS吸附率不低于53%，PTH吸附率不低于80%。酸碱度：和空白液对照PH值不超过1.5。 | 40 | 1380.00 | 55200.00 | 否 |  |
| 15 | 一次性使用血浆胆红素吸附器 | 支 | 1、吸附剂阴离子交换树脂、包膜材料:HEMA、树脂装量:不低于330ml、血室容量:不低于100 ml 、柱体材料:聚丙烯，乳白色半透明、吸附柱特色设计:静脉端加装阻隔微粒装置；两端螺母为红蓝两色，分别对应动脉端和静脉端、阻隔微粒措施:出血浆端（静脉端）加装阻隔微粒装置、灭菌方式:高压蒸汽灭菌。 | 2 | 3705.00 | 7410.00 | 否 |  |
| 16 | 动态葡萄糖监测系统-传感器套装 | 个 | 1、能够自动获取动态血糖数值；实时上传动态葡萄糖监测系统；不用人工扫描，自动获取实时的葡萄糖点值，不用扫描即可获取，只需患者打开手机蓝牙，数据自动上传即可查看（患者端、医生电脑端端、中央显示大屏端）均可呈现数据； 2、可查看任意小时内每5分钟分钟自动记录的葡萄糖数值，每天有不低于288个血糖数值，并可形成EXCEL表格，单独打印存档、无需指尖血校准、传感器平均绝对相对误差（MARD值）≤9%。 | 3 | 650.00 | 1950.00 | 否 |  |
| 17 | 膜型血浆分离器 | 支 | 1、本产品由容器、中空纤维(聚乙烯)、血液口、血液口用盖、血浆口用盖、O形环及粘合剂(聚氨酯树脂)构成。 2、容器内充填生理盐水。本产品为一次性使用产品，灭菌方法为γ射线灭菌。 3、本产品在血浆交换疗法中，用于将血浆从血液中分离，一次性使用。 | 2 | 2166.00 | 4332.00 | 否 |  |
| 18 | 膜型血浆成分分离器 | 支 | 1、产品性能结构及组成本产品的中空纤维材质为聚乙烯乙醇(EVAL)，内径为不低于175μm，膜厚不低于40μm，有效面积不低于2.0m2，血液容量为不低于150ml，最高使用跨膜压不低于500mmHg。外壳材料为聚碳酸酯树酯。 | 0 | 1900.00 | 0.00 | 否 |  |

02包

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 | 数量 | ★最高单价限价 （元） | ★最高限价 （元） | 是否允许进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析浓缩液A | 人份 | 1、5L； | 19000 | 19.00 | 361000.00 | 否 |  |
| 2 | 血液透析浓缩液B | 人份 | 1、6L； | 19000 | 17.00 | 323000.00 | 否 |  |

03包

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 | 数量 | ★最高单价限价 （元） | ★最高限价 （元） | 是否允许进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B型钠尿肽（BNP）测定试剂（荧光免疫层析法） | 人份 | 1、卡盒型：4×25人份/盒。 | 600 | 85 | 51000.00 | 否 | 提供备用机 |
| 2 | CK-MB/cTnI/Myo三合一检测试剂盒 | 人份 | 1、48人份/盒。 | 576 | 72 | 41472.00 | 否 |  |
| 3 | 全量程C-反应蛋白（hsCRP+常规CRP）测定试剂（荧光免疫层析法） | 人份 | 1、2*48人份/盒。 | 7373 | 9 | 66357.00 | 否 | 提供备用机 |
|  | 全量程C反应蛋白检测试剂盒(干式免疫荧光法) | 人份 | 1、25人份/盒。 | 300 | 9 | 2700.00 | 否 |  |
| 5 | 血红蛋白试纸条（干式化学法） | 盒 | 1、100人份/盒。 | 2400 | 1.8 | 4320.00 | 否 | 提供备用机 |
| 6 | 凝血酶原时间测定试剂盒（液体）（凝固法） | 盒 | 1、10*5ml。 | 52 | 478 | 24856.00 | 否 | 提供备用机 |
| 7 | 纤维蛋白原含量测定试剂盒（液体）（凝固法） | 盒 | 1、R1:5*4ml, R2:1*100ml，R3：1ml*1。 | 63 | 782 | 49266.00 | 否 |  |
| 8 | 凝血酶时间测定试剂盒（液体）（凝固法） | 盒 | 1、10*5ml。 | 50 | 324 | 16200.00 | 否 |  |
| 9 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 盒 | 1、R1:4ml*10，R2:50ml*1。 | 29 | 304 | 8816.00 | 否 |  |
| 10 | D-二聚体测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）1 | 盒 | 1、R1:3ml*9, R：3ml*3。 | 76 | 3600 | 273600.00 | 否 |  |
| 11 | 纤维蛋白（原）降解产物（FDP）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 盒 | 1、R1:9*3ml, R2:3*3ml。 | 62 | 3980 | 246760.00 | 否 |  |
| 12 | 纤维蛋白（原）降解产物（FDP）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 盒 | 1、质控品：1*1ml。 | 0 | 350 | 0.00 | 否 |  |
| 13 | D-二聚体测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）2 | 盒 | 1、质控品（低值）1*1ml。 | 0 | 350 | 0.00 | 否 |  |
| 14 | 正常值凝血质控品（水平1） | 盒 | 1、10*1ml。 | 22 | 600 | 13200.00 | 否 |  |
| 15 | 异常值凝血质控品 | 盒 | 1、10*1ml。 | 0 | 600 | 0.00 | 否 |  |
| 16 | 凝血反应杯 | 盒 | 1、2000个/盒。 | 64 | 1790 | 114560.00 | 否 |  |
| 17 | 血凝清洗液 | 盒 | 1、10*30ml。 | 70 | 1690 | 118300.00 | 否 |  |
| 18 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 人份 | 1、50人份/盒。 | 0 | 4.4 | 0.00 | 否 |  |
| 19 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法） | 人份 | 1、50人份/盒。 | 1080 | 1.7 | 1836.00 | 否 |  |
| 20 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂（胶体金法） | 人份 | 1、25人份/筒。 | 1920 | 2.49 | 4780.80 | 否 |  |
| 21 | 乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体、核心抗体检测试剂盒（乳胶法） | 人份 | 1、25TS/盒。 | 90 | 5.97 | 537.30 | 否 |  |
| 22 | 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）检测试剂（乳胶法） | 人份 | 1、100人份/盒。 | 1680 | 0.65 | 1092.00 | 否 |  |
| 23 | 淋球菌抗原检测试剂盒（乳胶法） | 人份 | 1、20TS/盒。 | 600 | 8 | 4800.00 | 否 |  |
| 24 | 轮状病毒抗原检测试剂盒（乳胶法） | 人份 | 1、25TS/盒。 | 60 | 5.8 | 348.00 | 否 |  |
| 25 | 梅毒螺旋抗体检测试剂盒（乳胶法） | 人份 | 1、100TS/盒。 | 1080 | 1.7 | 1836.00 | 否 |  |
| 26 | 大便潜血（FOB）检测试剂盒（双联法） | 盒 | 1、条型：100人份/盒。 | 48 | 200 | 9600.00 | 否 |  |
| 27 | 交叉配血质控品 | 盒 | 1、5ml/支，6支／盒。 | 0 | 2117 | 0.00 | 否 |  |
| 28 | RhD(IgM)血型定型试剂(单克隆抗体) | 支 | 1、10ML/瓶。 | 48 | 167 | 8016.00 | 否 |  |
| 29 | 凝聚胺配血试剂 | 盒 | 1、150TS/盒。 | 2 | 182 | 364.00 | 否 |  |
| 30 | 瑞氏-姬姆萨染色液 | 盒 | 1、3*250ml。 | 2 | 169 | 338.00 | 否 |  |
| 31 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）抗体检测试纸（胶体金法） | 人份 | 1、100TS/盒。 | 1440 | 0.45 | 648.00 | 否 |  |
| 32 | 血小板计数溶血剂 | 瓶 | 1、W型（白细胞计数用溶血剂）2×200ml。 | 2 | 65 | 130.00 | 否 |  |
| 33 | 白细胞计数用溶血剂 | 瓶 | 1、P型(血小板计数用溶血剂) 2×200ml。 | 2 | 68 | 136.00 | 否 |  |
| 34 | 定值质控血清(正常值) | 支 | 1、高值/正常值/20*5ml。 | 0 | 140 | 0.00 | 否 |  |
| 35 | 结核分枝杆菌IgG抗体检测试剂盒（胶体金法） | 人份 | 1、40人份/盒。 | 144 | 8.60 | 1238.40 | 否 |  |
| 36 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 人份 | 1、10人份/盒。 | 0 | 5 | 0 | 否 |  |
| 37 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 人份 | 1、10人份/盒。 | 0 | 6.5 | 0 | 否 |  |

04包

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 | ★最高单价限价 （元） | 数量 | ★最高限价 （元） | 是否允许进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血细胞分析用溶血剂 | 箱 | 1、1L×4。 | 600 | 8 | 4800 | 否 | 提供备用机 |
| 2 | 血细胞分析用溶血剂 | 箱 | 1、500mL×4。 | 1250 | 4 | 5000 | 否 |  |
| 3 | 血细胞分析用溶血剂 | 瓶 | 1、200ml×1。 | 504 | 10 | 5040 | 否 |  |
| 4 | 血细胞分析用溶血剂 | 箱 | 1、200ml×4。 | 2980 | 0 | 0 | 否 |  |
| 5 | 血细胞分析用溶血剂 | 箱 | 1、500mL×4。 | 10 | 444 | 4440 | 否 |  |
| 6 | 血细胞分析用稀释液 | 箱 | 1、20L×1。 | 225 | 32 | 7200 | 否 |  |
| 7 | 风湿三项（ASO/CRP/RF）复合质控品 | 盒 | 1、低值：3×1ml,高值：3×1ml,可穿刺塑料瓶。 | 1982 | 0 | 0 | 否 |  |
| 8 | C-反应蛋白（CRP）测定试剂盒（乳胶免疫比浊法） | 盒 | 1、50ml R:2×25ml。 | 734 | 22 | 16148 | 否 |  |
| 9 | C-反应蛋白（CRP）校准品 | 盒 | 1、5×0.5ml。 | 636 | 3 | 1908 | 否 |  |
| 10 | 流感病毒A型IGM抗体，流感病毒B型IGM抗体，副流感病毒IGM抗体联合检测试剂盒（胶体金法） | 盒 | 1、40人份/盒。 | 1824 | 25 | 45600 | 否 | 提供备用机 |
| 11 | 呼吸道合胞病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 盒 | 1、20人份/盒。 | 240 | 50 | 12000 | 否 |  |
| 12 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 盒 | 1、20人份/盒。 | 240 | 400 | 96000 | 否 |  |
| 13 | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 盒 | 1、20人份/盒。 | 240 | 60 | 14400 | 否 |  |
| 14 | 柯萨奇病毒A16型IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 盒 | 1、20人份/盒。 | 288 | 17 | 4896 | 否 |  |
| 15 | 肠道病毒71型IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 盒 | 1、20人份/盒。 | 420 | 10 | 4200 | 否 |  |
| 16 | 腺病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 盒 | 1、20人份/盒。 | 312 | 67 | 20904 | 否 |  |
| 17 | 核酸消除剂II | 盒 | 1、A液：500ml/瓶；B液：500ml/瓶。 | 360 | 6 | 2160 | 否 |  |
| 18 | 肿瘤标记分析质控物 | 盒 | 1、水平2：6*2ml/盒。 | 4200 | 1 | 4200 | 否 | 提供备用机 |
| 19 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 1、2*100人份。 | 1996.93 | 5 | 9984.65 | 否 |  |
| 20 | 梅毒螺旋体抗体校准品 | 盒 | 1、2×2.0ｍL。 | 237 | 5 | 1185 | 否 |  |
| 21 | 梅毒螺旋体抗体质控品(阴性) | 盒 | 1、阴性：3*2ml。 | 333 | 15 | 4995 | 否 |  |
| 22 | 梅毒螺旋体抗体质控品(阳性) | 盒 | 1、阳性3*2ml。 | 474 | 2 | 948 | 否 |  |
| 23 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体(HIV)测定试剂盒 | 盒 | 1、2*100人份。 | 3182.99 | 4 | 12731.96 | 否 |  |
| 24 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品 | 盒 | 1、2×2.0mL。 | 243 | 12 | 2916 | 否 |  |
| 25 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品(阳性) | 盒 | 1、阳性：6×2.0mL。 | 1627 | 3 | 4881 | 否 |  |
| 26 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品(阴性) | 盒 | 1、阴性3*2.0ml。 | 845 | 7 | 5915 | 否 |  |
| 27 | 甲胎蛋白(AFP)定量测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 1、2×100人份。 | 1932 | 1 | 1932 | 否 |  |
| 28 | 甲胎蛋白(AFP)校准品 | 盒 | 1、3*2.0mL。 | 1137 | 4 | 4548 | 否 |  |
| 29 | 总前列腺特异性抗原(t-PSA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 1、2×100人份。 | 3399.52 | 2 | 6799.04 | 否 |  |
| 30 | 总前列腺特异性抗原校准品 | 盒 | 1、3*2.0mL。 | 300 | 5 | 1500 | 否 |  |
| 31 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 1、2×100人份。 | 4999.29 | 2 | 9998.58 | 否 |  |
| 32 | 神经元特异性烯醇化酶校准品 | 盒 | 1、3*2.0mL。 | 579.57 | 2 | 1159.14 | 否 |  |
| 33 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 1、2×100人份。 | 5325.77 | 1 | 5325.77 | 否 |  |
| 34 | 游离前列腺特异性抗原(FPSA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 1、2*100人份。 | 3399.62 | 3 | 10198.86 | 否 |  |
| 35 | 游离前列腺特异性抗原校准品 | 盒 | 1、3×2.0ml。 | 607 | 2 | 1214 | 否 |  |
| 36 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 1、2×50人份/盒。 | 2200 | 2 | 4400 | 否 |  |
| 37 | 鳞状上皮细胞癌抗原校准品 | 盒 | 1、试剂1：1×1.2mL； 试剂2：1×1.0mL； 试剂3：1×1.0ml | 255 | 1 | 255 | 否 |  |

05包

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 | 数量 | ★最高单价限价 （元） | ★最高限价 （元） | 是否允许进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新型冠状病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 1、50人份/盒。 | 0 | 400 | 0.00 | 否 |  |
| 2 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 1、48人份/盒。 | 0 | 480 | 0.00 | 否 |  |
| 3 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 1、96人份/盒。 | 0 | 288 | 0.00 | 否 |  |
| 4 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 1、50人份/盒。 | 700 | 190 | 133000.00 | 否 |  |
| 5 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 1、48人份/盒。 | 50 | 170 | 8500.00 | 否 |  |
| 6 | T183核酸提取或纯化试剂（临床诊断专用） | 人份 | 1、qEx-DNA/RNA病毒，64T/盒。 ★2、适用于采购人现有全自动核酸提取仪（型号GeneRotex 96，品牌：西安天隆科）。 | 700 | 1.4 | 980.00 | 否 |  |
| 7 | 核酸提取或纯化试剂 | 人份 | 1、Ex-DNA/RNA 病毒（4.0）64T/盒（预封装）16T/板。 ★2、适用于采购人现有全自动核酸提取仪（型号GeneRotex 96，品牌：西安天隆科）。 | 0 | 16 | 0.00 | 否 |  |
| 8 | 新型冠状病毒核糖核酸液体室内质控品 | 盒 | 1、20支/盒 0.5ml/支低值。 | 1 | 5850 | 5850.00 | 否 |  |
| 9 | 新型冠状病毒核糖核酸液体室内质控品 | 盒 | 1、中值。 | 1 | 5850 | 5850.00 | 否 |  |
| 10 | 样本释放剂 | 盒 | 1、400ul/管，100管/盒。 | 0 | 500 | 0.00 | 否 |  |
| 11 | 一次性使用病毒采样管 | 人份 | 1、10ml-2（双拭子）保存液3ml+50支拭子（50人份/盒）。 | 700 | 1.25 | 875.00 | 否 |  |
| 12 | 一次性使用病毒采样管（灭活型-5）（10混1） | 盒 | 1、保存液6ml*50支拭子（50人份/盒）。 | 50 | 162 | 8100.00 | 否 |  |
| 13 | 一次性使用病毒采样管 | 套 | 1、配咽拭子20混1，40套/盒。 | 0 | 3.55 | 0.00 | 否 |  |
| 14 | 10ul盒装滤芯吸头 | 盒 | 1、96支/盒。 | 0 | 60.45 | 0.00 | 否 |  |
| 15 | 200ul盒装滤芯吸头 | 盒 | 1、96支/盒。 | 400 | 60.45 | 24180.00 | 否 |  |
| 16 | 100ul盒装滤芯吸头 | 盒 | 1、100支/盒。 | 400 | 60.45 | 24180.00 | 否 |  |
| 17 | 1000ul盒装滤芯吸头 | 盒 | 1、100支/盒。 | 400 | 60.45 | 24180.00 | 否 |  |
| 18 | 0.2ml平盖八排管（含盖） | 盒 | 1、125排/盒。 | 40 | 390 | 15600.00 | 否 |  |
| 19 | 一次性使用采样器(A型) | 盒 | 1、500支/盒。 | 0 | 1.46 | 0.00 | 否 |  |
| 20 | 0.5ml离心管 | 个 | 1、1000个/袋。 | 60 | 0.1 | 6.00 | 否 |  |
| 21 | 一次性使用离心管 | 盒 | 1、1.5ml 500个/袋。 | 0 | 0.12 | 0.00 | 否 |  |
| 22 | PCR 8联管 | 盒 | 1、125条/盒。 | 0 | 3.12 | 0.00 | 否 |  |
| 23 | 病毒采样试剂盒 | 盒 | 1、50支/盒（灭活）；需配废液袋。 | 0 | 13.65 | 0.00 | 否 |  |
| 24 | 0.5/1.5ml双面板 | 盒 | 1、96孔/个。 | 4 | 19.5 | 78.00 | 否 |  |
| 25 | 0.2ml薄壁管盒 | 盒 | 1、0.2ml 96孔。 | 0 | 19.5 | 0.00 | 否 |  |

06包

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 | 数量 | ★最高单价限价 （元） | ★最高限价 （元） | 是否允许进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阴道炎联合检测试剂盒（酶化学反应法） | 盒 | 1、60人份/盒。 | 10 | 1500 | 15000.00 | 否 | 提供备用机 |
| 2 | 干化学尿液分析仪试纸条 | 筒 | 1、半自动 100条/筒。 | 45 | 120 | 5400.00 | 否 | 提供备用机 |
| 3 | 干化学尿液分析仪试纸条 | 筒 | 1、全自动 100条/筒。 | 18 | 152 | 2736.00 | 否 |  |
| 4 | 尿液有色形成分染色包（多功能载玻片） | 盒 | 1、1000个/盒。 | 2 | 10800 | 21600.00 | 否 |  |
| 5 | 尿液分析用染色液 | 人份 | 1、960人份/盒。 | 0 | 1.5 | 0.00 | 否 |  |
| 6 | UQ尿质控液 | 瓶 | 1、8ml*1。 | 37 | 60 | 2220.00 | 否 |  |
| 7 | 浓缩清洗液A | 箱 | 1、1000ml。 | 37 | 4050 | 149850.00 | 否 |  |
| 8 | 浓缩清洗液C | 盒 | 1、2瓶*200ml/盒。 | 0 | 1500 | 0.00 | 否 |  |
| 9 | ABO血型定型红细胞试剂（人红细胞） | 盒 | 1、10ml*3支/盒。 | 6 | 100 | 600.00 | 否 |  |
| 10 | ABO/RhD血型定型检测试剂卡（微柱凝胶法） | 盒 | 1、6孔/卡*60卡/盒（微柱凝胶）。 | 15 | 1680 | 25200.00 | 否 |  |
| 11 | ABO/RhD血型抗原检测试剂卡（微柱凝胶法） | 盒 | 1、6孔/卡*60卡/盒（微柱凝胶）。 | 0 | 1920 | 0.00 | 否 |  |
| 12 | 抗人球蛋白检测卡（抗IgG+C3d）检测卡（柱凝集法） | 盒 | 1、6孔/卡*12卡/盒（微柱凝胶）。 | 0 | 336 | 0.00 | 否 |  |
| 13 | 抗人球蛋白检测卡（抗IgG+C3d）检测卡（柱凝集法） | 盒 | 1、6孔/卡*60卡/盒（微柱凝胶）。 | 6 | 1680 | 10080.00 | 否 |  |
| 14 | 抗人球蛋白检测卡（抗IgG）检测卡（柱凝集法） | 盒 | 1、6孔/卡*12卡/盒（微柱凝胶）。 | 0 | 336 | 0.00 | 否 |  |
| 15 | 抗人球蛋白检测卡（抗IgG）检测卡（柱凝集法） | 盒 | 1、6孔/卡*60卡/盒（微柱凝胶）。 | 8 | 1740 | 13920.00 | 否 |  |
| 16 | 不规则抗体筛选红细胞试剂 | 支 | 1、5ml/支。 | 26 | 76.11 | 1978.86 | 否 |  |
| 17 | ABO血型反定型、不规则抗体筛查质控品 | 盒 | 1、0.8%3ml*5/盒。 | 5 | 1200 | 6000.00 | 否 |  |
| 18 | KJ205一次性使用末梢采血针 | 支 | 1、25G，50支/盒/血糖仪用型。 | 0 | 0.128 | 0.00 | 否 |  |
| 19 | 一次性使用微量采血吸管 | 筒 | 1、20ul，400支/筒。 | 24 | 32 | 768.00 | 否 |  |
| 20 | KJ724一次性塑料试管 | 盒 | 1、12*75*600支/盒*20盒/件。 | 15 | 30 | 450.00 | 否 |  |
| 21 | KJ722一次性塑料试管 | 支 | 1、15*100*300支/盒*20盒/件。 | 17 | 45 | 765.00 | 否 |  |
| 22 | 一次性使用离心管1.5ML | 袋 | 1、1.5ml，500支/袋(不含抗凝剂）。 | 15 | 38 | 570.00 | 否 |  |
| 23 | 一次性使用抗凝管 | 袋 | 1、1.5ml/EDTAK3(1000只/袋）。 | 3 | 58 | 174.00 | 否 |  |
| 24 | 一次性使用吸头（黄色） | 袋 | 1、200ul/6*52/500支/袋。 | 0 | 20 | 0.00 | 否 |  |
| 25 | 一次性使用吸头 | 袋 | 1、10ul/5*32/1000支/袋。 | 2 | 40 | 80.00 | 否 |  |
| 26 | 一次性使用滤芯吸头（蓝色） | 袋 | 1、1000ul/8*71/500支/袋。 | 0 | 69 | 0.00 | 否 |  |
| 27 | 样品杯 | 袋 | 1、16*38/500支/袋。 | 5 | 75 | 375.00 | 否 |  |

# 第七章  评标办法

## 1.总则

1.1结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料，以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格投标人不足三家的，不得评标。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、监管部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 2.评标方法

2.1本项目评标方法为：综合评分法。

## 3.评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行时,应当停止评标并向采购人或者采购代理机构书面说明情况。

3.1.3除“3.1.2”规定的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

- 3.2符合性检查。

3.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2投标文件有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（二）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（三）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（四）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3除法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（二）投标文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（三）投标报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的；

（四）商务、技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（五）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的。

（六）没有完全响应招标文件的其他实质性要求或属于招标文件中投标无效情形的。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，不发达地区或少数民族地区的供应商排列顺序在非不发达地区或少数民族地区的供应商之前；得分且投标报价相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商并列；得分且投标报价相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目监管部门依法处理。

3.8供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

3.8.4本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9低于成本价投标处理。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目监管部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（一）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（二）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（三）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（四）招标采购单位未提供书面建议的。

## 4.评标细则及标准

4.1本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

4.2综合评分明细表

01包、02包综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)*30。 |
| 2 | 技术、服务要求 | 30分 | 完全满足招标文件第六章对应包件“三、技术、服务要求”的得 30 分；与招标文件第六章“三、技术、服务要求”存在负偏离的响应得分规则如下： 技术参数条款响应得分=投标人满足技术参数条款的数量÷对应包件中技术参数条款的总数量×30分。 注：①参数条数有子项的以子项计算。 |
| 3 | 类似业绩 | 6分 | 投标人（2020年01月01日（含01日） 至递交投标文件截止日）具有类似项目业绩的，投标人每提供一个类似业绩的得2分，本项最多得 6分。 注：提供项目成交/中标通知书复印件或合同复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 4 | 项目实施方案 | 24分 | 根据投标人针对本项目提供的项目实施方案（包含：①配送服务计划及响应时限保障；②项目实施内部管理制度；③备货方案；④人员配置安排方案；⑤项目服务质量保障措施；⑥安全保障措施。）进行评审。 以上6个部分方案要素齐全得24分。每缺少一个部分扣4分，扣完为止，内容描述存在不完整、前后矛盾、不符合项目要求中任何一种情形或其他不足之处的，每有一处扣1分，每个部分最多扣4分，扣完为止。（注：其他不足之处是指存在凭空编造、内容套用或错用、前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等。） |
| 5 | 售后服务方案 | 10分 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包含：①售后服务体系；②不良事件处理方案；③短缺货/紧急采购应急处置流程；④退换货服务方案）进行评审。 以上4个部分方案要素齐全得10分。每缺少一个部分扣2.5分，扣完为止，内容描述存在不完整、前后矛盾、不符合项目要求中任何一种情形或其他不足之处的，每有一处扣1.25分，每个部分最多扣2.5分，扣完为止。（注：其他不足之处是指存在凭空编造、内容套用或错用、前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等。） |

注： 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

03包、04包、05包、06包综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)*30。 |
| 2 | 技术、服务要求 | 30分 | 完全满足招标文件第六章对应包件“三、技术、服务要求”的得 30 分；与招标文件第六章“三、技术、服务要求”存在负偏离的响应得分规则如下： 技术参数条款响应得分=投标人满足技术参数条款的数量÷对应包件中技术参数条款的总数量×30分。 注：①参数条数有子项的以子项计算。 |
| 3 | 类似业绩 | 6分 | 投标人（2020年01月01日（含01日） 至递交投标文件截止日）具有类似项目业绩的，投标人每提供一个类似业绩的得2分，本项最多得 6分。 注：提供项目成交/中标通知书复印件或合同复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 4 | 项目实施方案 | 24分 | 根据投标人针对本项目提供的项目实施方案（包含：①配送服务计划、冷链运输方案及响应时限保障；②项目实施内部管理制度；③备货方案；④人员配置安排方案；⑤项目服务质量保障措施；⑥安全保障措施。）进行评审。 以上6个部分方案要素齐全得24分。每缺少一个部分扣4分，扣完为止，内容描述存在不完整、前后矛盾、不符合项目要求中任何一种情形或其他不足之处的，每有一处扣1分，每个部分最多扣4分，扣完为止。（注：其他不足之处是指存在凭空编造、内容套用或错用、前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等。） |
| 5 | 售后服务方案 | 10分 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包含：①售后服务体系；②不良事件处理方案；③短缺货/紧急采购应急处置流程；④退换货服务方案）进行评审。 以上4个部分方案要素齐全得10分。每缺少一个部分扣2.5分，扣完为止，内容描述存在不完整、前后矛盾、不符合项目要求中任何一种情形或其他不足之处的，每有一处扣1.25分，每个部分最多扣2.5分，扣完为止。（注：其他不足之处是指存在凭空编造、内容套用或错用、前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等。） |

注： 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

## 5.废 标

5.1本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构将在中国政府采购网、富顺县中医医院官网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

## 6.定标

6.1.定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2.定标程序

6.2.1评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。中标候选供应商并列的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.4根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在中国政府采购网、富顺县中医医院官网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7.评标专家在采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评标专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行法律法规关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第八章  采购合同

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即RMB￥元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

## 五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的日内，按照资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥元，人民币大写元整；

2、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料后的日内支付合同金额百分之的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的日内，提交支付凭证资料办理支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之款项：￥元，人民币大写元整；

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后小时内响应到场，小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之/天的违约金；逾期付款超过天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式  份，自双方签章之日起生效。甲方  份，乙方、采购代理机构各  份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人/单位负责人（授权代表）：            法定代表人/单位负责人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

# 第九章  附件

- 附件：温馨提示

1、开标后，中标结果公告发布网站为：中国政府采购网、富顺县中医医院官网

2、中标供应商：中标供应商需在我司指定网站（http://sale.scbid.net）上传有效的采购合同壹份（注意：①注册登录后在采购合同上传界面操作②合同上传审核咨询电话：028-87797776-714）。

- 附件：递交投标文件签收表

| 递交投标文件签收表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  | 招标编号： |  |
| 开标时间： |  |  |  |  | 开标地点： |  |
| 包号 | 投标人 | 递交时间 | 密封合格与否 （签收人确认） | 联系方式 | 签收回执确认 | 签收人 |
|  |  | 年 月 日 时 分 | □是 □否 | 联系人： | 投标人代表签字： |  |
|  |  |  |  | 电话： |  |  |
|  |  |  |  | 邮箱： |  |  |
| 备注：请以正楷字填写各项目内容，“递交时间”、“联系方式”请在现场签收时填写。我公司将向投标人出具投标文件签收回执，请投标人代表在“签收回执确认”签字确认。 |  |  |  |  |  |  |