富顺县中医医院

打粉机室维修工程及方舱CT通道装饰工程采购需求

一、供应商的资格条件要求：

（一）参加谈判的供应商应具备下列条件

1．《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（五）规定的条件：

2.专业资质：

（1）具备国家建设行政部门核发的建筑工程施工总承包叁级以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级以上资质。

（2）符合《安全生产许可证条例》规定。

二、采购需求及一般技术、商务要求

（一） 采购内容

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 项目地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打粉机室维修工程 | 1 | 项 | 富顺县中医医院 |
| 2 | 方舱CT通道装饰工程 | 1 | 项 | 富顺县中医医院 |

（二）工程量单及图纸见附件

（三）技术要求

2.1 质量要求：按业主单位提供的有关图纸和相关要求进行施工，达到或超过国家规范和相关质量要求。

2.2 施工材料要求：按要求供应施工材料，所有材料均为符合国家质检部门及生产厂商的质量要求的全新货物。

2.3报价要求：本项目按工程量清单总价包干。合同包干价应是项目全部工作内容的价格体现，包括：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金各项费用。

2.4 本工程为总包方式，工程报价为总报价，本工程不涉及增减量。请有投标意向的供应商自行踏勘工程现场（联系人：洪师傅  18990072448）

2.5工程竣工标准：工程质量符合行业规范。

2.6 工程中使用的材料需达到国家标准。

（三）安全责任：工程在运输、安装、调试等整个工程活动期间，在工程实施地点范围内，所有安全责任均由施工方负责。

（四）工程内容：《工程量清单》及其他，工程清单的内容是主要内容，不一定是全部内容。

（五）商务要求

5.1 工期要求：25天

5.2 质保期：一年

5.3 验收标准：按国家有关规定、采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

5.3付款方式：工程验收、正常使用后付款至中标价的97%，一年后无息支付至100%。

5.4 服务要求：按照国家现行相关规定执行（自竣工验收合格之日起计）。

三、采购项目履约验收标准和要求

成交人与采购人应严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求及采购文件、合同进行验收。