富顺县中医医院磁共振、CT维修保养采购项目介绍表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备 地点** | **设备名称** | **设备型号** | **品牌** | **安装时间** | **保养方式** | **维保要求** | **维保服务方案及售后** | **维保价格 （元）** |
| 富达路院区 | 磁共振成像(0.3T) | 09ZR-03.C.1 | 宁波鑫高益磁材有限公司 | 2005.03 | 全保 | 1. 操作系统免费提供升级，避免或减少不能正常开机或突然死机问题。 2.根据设备运行情况，不定期进行技术巡检，每年提供计划性 4次专业保养;为设备的安全运行环境定时进行评估和建议。 3.设备故障不限次数报修，全天 24 小时电话技术支持:要求 10分钟内响应，不能线上解决的要求资深工程师 24 小时内到达现场并及时修复。 4.报修流程简单，可直接对接工程师进行故障处理。 5.维保期内，开机保障率不低于98%，每超过1%延长保修15天时间，超过2%延长保修30天时间 6.固定一名有相关经验的工程师，提供作证材料。 7.免费提供设备技术保养维护培训。 8.设备故障配件、硬件需要更换原厂家配件。   9.软件、硬件均为合法获得，无知识产权纠纷，兼容鑫高益XGY-OPER-0.3T永磁磁共振系统，提供作证材料。 |  |  |

备注：1、参与调研公司必须全部满足我院维保要求，否则调研报告视无效；

2、维保服务方案及售后条数太多可另附页列举。

3、报价要求：①所有报价均用人民币表示，报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括完成本项目所需的一切费用。

②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。