附件4

**采购需求**

1. **询价内容**

为认真贯彻自贡市卫生健康系统安全生产“迎大运·保平安”击中整治专项行动，对全院进行了全面隐患排查，虽然医院至今已陆续更新了部分消防设施，但目前仍需增设灭火器、微型消防站、消防疏散引导向等消防器材，后勤科特申请采购。现对以下消防器材进行询价（包运输和安装）。

1. **器材参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 参数 |
| 1 | 干粉灭火器 | 50 | MF/ABC5规格，生产日期为2023年9月后 |
| 2 | 灭火器放置箱 | 30 | 圆角灭火器箱，加厚，能轻易放入一组（2具）MF/ABC5规格灭火器 |
| 3 | 消防沙箱 | 3 | 规格1200\*600\*600（mm），加厚，附带消防桶一个、铲子一把 |
| 4 | 微型消防站 | 1 | 规格900\*400\*1800（mm），加厚，附带消防头盔\*4、消防手套\*4、消防腰带\*4、消防服（≥180cm身高）\*4、消防胶靴（45码）\*4、防毒面罩\*4、MF/ABC5灭火器\*4、安全绳扣\*4、安全绳（>20米）\*2、消防水带\*2、消防水枪\*2、水枪接扣\*2、消防斧\*2、消防扳手\*2、灭火毯\*2、强光手电（附电池）\*1、手持扩音器（附电池）\*1 |
| 5 | 消防疏散引导箱 | 50 | 加厚，附带防毒面罩\*2、反光背心\*2、毛巾\*10、口哨\*10、强光手电（附电池）\*1、手持扩音器（附电池）\*1、应急荧光棒（附电池）\*1、安全锤\*1 |