富顺县中医医院

富达路院区消防报警系统、水系统等维修工程的设计、预算采购需求

供应商的资格条件要求：

（一）参加谈判的供应商应具备下列条件

1．《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（五）规定的条件：

2.专业资质：符合国家及行业的消防设计资质

采购需求及一般技术、商务要求

（一） 采购内容

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 项目地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富达路院区消防报警系统、水系统等维修工程设计及预算 | 1 | 项 | 富顺县中医医院 |

（二）技术要求

2.1 质量要求：按业主单位的要求，对我院的消防报警系统，水系统的部分损坏件维修或者更换进行设计、预算。设计预算结果达到相关的国家消防规范要求并通过财政评审，由财政评审机构出具财评报告。并配合完成设计交底、图纸会审、隐蔽工程验收、竣工验收等相关工作。

2.3报价要求：本项目总价包干。合同包干价应是项目全部工作内容的价格体现，包括：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金各项费用。

2.4工程竣工标准：设计、预算结果达到相关的国家消防规范要求并通过财政评审，由财政评审机构出具财评报告。

2.5 现场查看联系人：卓义丰 15983157909

（三）商务要求

3.1 工期要求：20天

3.2验收标准：设计、预算结果达到相关的国家消防规范要求并通过财政评审，由财政评审机构出具财评报告。

3.3付款方式：

由财政评审机构出具财评报告后支付80%，工程竣工验收后支付20%。

采购项目履约验收标准和要求

成交人与采购人应严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求及采购文件、合同进行验收。