富顺县中医医院一批非挂网耗材市场调研介绍表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **基本要求** | **报价产品名称** | **生产厂家** | **规格型号** | **产品特征描述（技术参数）** | **单价（元）** | **备注（注册证等信息）** |
| 1 | 显微针 | 1、和面部皮肤注射泵配套使用，用于皮肤注射2、大小32G，9针 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 颅骨钻头 | 配套我院手术动力系统设备，型号为HD-MZI-III，品牌：常州市汇达医疗器械有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 铣刀 | 配套我院手术动力系统设备，型号为HD-MZI-III，品牌：常州市汇达医疗器械有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 磨钻头 | 配套我院手术动力系统设备，型号为HD-MZI-III，品牌：常州市汇达医疗器械有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 医用胸带 | 用于乳腺手术后伤口压迫止血作用 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 三片腹带 | 用于疝气手术后伤口压迫止血作用 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、参与调研公司必须全部满足我院基本参数要求，否则调研报告视无效；

1. 产品特征描述（技术参数）：除我院基本参数要求外，产品的详细技术参数；产品特征描述（技术参数）条数太多可另附页列举。
2. 可付附产品彩页、说明书等资料。
3. 报价要求：①所有报价均用人民币表示，报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括完成本项目所需的一切费用。②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。