- 比 选 文 件

采购编号：富中医采[2024]02号

项目名称：富顺县中医医院2024年度第一批	医疗耗材遴选配送供应商比选项目（第二次）

富顺县中医医院制

2024年03月

目  录

第一章  比选公告	1

第二章  比选须知	2

第三章  资格要求	7

第四章  项目要求	9

第五章  格式要求	15

第六章  合同格式	33

- 第一章  比选公告

我院在保证耗材质量的基础上，为进一步降低耗材成本，满足临床使用需求，拟对2024年度第一批医疗耗材遴选配送供应商。面向社会公示，诚邀请符合本次采购要求的供应商参加。

1、项目名称：富顺县中医医院2024年度第一批医疗耗材遴选配送供应商比选项目（第二次）

2、采购周期及方式：一年，综合评分法。

- 3、公告方式：本次比选采购活动通过发布公告邀请供应商。公告媒介：富顺县中医医院官网（http://www.fsxzyyy.com/）

4、 资格要求：

具体要求详见第三章。

- 5、 项目要求：

- 具体要求详见第四章。

- 6、报名要求及方式：成功递交响应文件视为报名。

- 7、比选文件发售方式：富顺县中医医院官网在线免费获取。

- 8、比选文件发售起止时间：2024-03-21 到2024-03-25（节假日除外）  00:00至23:59。

9、响应文件递交截止时间及方式 ：2024-03-26  15：00止，逾期不予接收。本项目现场接收响应文件（收件人：自贡市富顺县中医医院采购办，聂洪波，13778581900）。不接收快递文件。

10、开标时间：2024-03-26 15：00止。

11、开标方式：供应商递交响应文件后评审小组现场评审。

12、响应文件递交地点：富顺县中医医院同心院区采购办。

联 系 人：  聂老师、赵老师

联系电话：0813-5197655  邮箱：fsxzyyycgb@163.com

地址：富顺县东湖大道1801号

# 第二章  比选须知

## （一）前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购周期 | 一年 |
| 2 | 响应文件份数 | 正本1份，副本1份。 |
| 3 | 比选保证金 | 本项目不收取比选保证金。 |
| 4 | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 1、在评审过程中，供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，比选小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/负责人/本人或者其授权代表签字确认。 3、供应商提供书面说明后，评审小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评审小组将其响应文件作为无效处理。 |
| 5 | 成交标准 | 本项目采用综合评分法。比选小组从质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商中，按照综合评分法，根据供应商的分数由高到低排序，分数最高的原则确定成交供应商。 |
| 6 | 供应商确认方式 | 由比选小组现场确定。 |
| 7 | 比选结果公告 | 供应商评审结果将在富顺县中医医院官网（http://www.fsxzyyy.com/）发布 |
| 8 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 9 | 联合体投标 | 不允许。 |
| 10 | 其他 | 1、利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。 2、利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。 3、其他利害关系处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一人员进行响应文件的递交，或由同一人员、同一电话号码、同一详细地址（具体到门牌号，不含同一办公楼）邮寄响应文件，否则，其响应文件作为无效处理。 |

## （二）响应文件

1. 响应文件的组成

1.1 响应文件分为“资格性响应文件”、“技术服务性响应文件”和“报价文件”三部分，须分册装订。

1.1.1 资格性响应文件包括以下部分：

① 封面（必须提供，格式见第五章）。

② 目录（必须提供，每项目录内容均应标注页码）。

③ 响应函（必须提供，格式见第五章）。

④ 法定代表人身份证明（必须提供，格式见第五章）。

⑤ 法定代表人授权书（必须提供，法定代表人参加比选的除外，格式见“附件4”）。

⑥ 资格证明文件（必须提供，按第三章要求）。

⑦ 依法缴纳税收和社会保障资金承诺函（必须提供，格式见第五章）。

⑧ 无行贿犯罪记录承诺函（必须提供，格式见第五章）。

⑨ 响应人认为需要提供的文件和资料（非必须提供）。

1.1.2 技术服务性响应文件包括以下部分：

① 封面（必须提供，格式见第五章）。

② 目录（必须提供，每项目录内容均应标注页码）。

- ③ 供应商基本情况表（必须提供，格式见第五章）。

- ④商务响应表（必须提供，格式见第五章）。

⑤技术部分：简明扼要的技术应答表（必须提供，格式见第五章）。

⑥服务承诺，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书（必须提供）。

⑦响应人认为需要提供的文件和资料（非必须提供）。

1.2 供应商对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。

2. 比选报价

2.1一次性报价。

比选小组对供应商响应文件审查结束后，应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内按照比选通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.2 报价必须提供报价表（格式见第五章）。

2.3 报价表单独密封封装（随响应文件一并递交），比选小组在评标室内拆开由工作人员统一递交的密封报价表。

2.4所有比选报价均以人民币元为计算单位，填报保留至两位小数（分）。供应商的报价应包括劳务管理、住宿、车费、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

- 比选保证金

本项目不收取比选保证金。

4. 响应文件的签署

4.1  响应文件正本必须用A4幅面纸张打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

4.2响应文件应按比选通知书的要求签字并加盖公章。

5. 响应文件的密封和递交

5.1 参加比选报名时，供应商应将“资格性响应文件所有正副本” 、“技术服务性响应文件所有正副本”和“报价文件”三个文件袋密封递交。

5.2 供应商应在本比选通知书中规定的截止日期和时间前，将响应文件递交富顺县中医医院。

## （三）比选

6. 响应文件的审查

凡有下列情况之一者，其响应文件将被视为未实质性响应比选通知书：

①响应文件未按规定签字，或未加盖供应商公章的。

②供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。

③超出经营范围参加比选的。

④资格证明文件不全的，或不符合比选通知书标明的资格要求的。

⑤响应文件不满足比选通知书中比选项目最低要求的。

⑥响应文件格式不规范、内容不齐全。

⑦响应文件的实质性内容未使用中文表述或前后矛盾不符合比选通知书要求的。

⑧响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认,或响应文件中经修正的内容字迹模糊无法辩认，或修改处未按规定签名盖章的。

⑨不符合比选通知书中规定的其它实质性条款。

7．充分、公平竞争保障措施

总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。

8. 响应文件的澄清

对响应文件中非实质性内容含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，比选小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

9. 比选程序

9.1 资格性检查。

9.2 技术性检查。

9.3 评审与复核。供应商分数相同的，由比选小组现场组织供应商进行第2次报价确定成交供应商。

## （四）成交

10. 成交结果公告

比选结束后，若未收到任何质疑和其它反映，比选人在富顺县中医医院官网（http://www.fsxzyyy.com/）发布成交结果公告。

11. 比选人宣布比选废止的权利

11.1 出现下列情况之一时，比选人有权宣布比选废止，并将理由通知所有供应商：

11.1.1 符合专业条件的供应商或者对比选通知书作实质响应的供应商不足三家的。

11.1.2 出现影响比选公正的违法、违规行为的。

11.1.3 供应商的最终报价均超过了比选预算，比选人不能支付的。

11.1.4 因重大变故，比选任务取消的。

11.2 递交响应文件截止时间后参加供应商不足3家的，比选期间符合专业条件的供应商或者对比选通知书作出实质响应的供应商不足3家的，比选人将报请有关部门依法处理。

## （五）合同

12. 签订合同

12.1 比选人、成交供应商在成交之日起30日内，根据比选通知书确定的事项和成交供应商响应文件签订合同。

12.2 比选通知书、比选通知书的修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本比选通知书所列比选项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

12.3比选通知书、申请人的比选文件以及修改或澄清文件等，均为签订合同的依据。所有中标公司的产品需经临床试用两个月，在试用过程中如临床科室提出异议，应更换产品的生产厂家或者规格。

12.4 成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，比选人可以按照比选小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定后一位成交候选供应商为成交供应商，也可以重新组织比选。

12.5签定合同后耗材价格在四川药械采购网上如出现了最低采购价的按照最低价格进行采购，中标供应商无条件执行（并在四川药械采购网上进行价格确认）生成订单，中标供应商如不执行我院有权终止合同。

# 第三章 资格要求

- 一、投标人参加本次采购活动应具备下列条件：

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

二、对供应商及其提供的货物和服务的资格、资质和其他类似效力要求

1、合法有效的《企业法人营业执照》；

2、合法有效的《税务登记证》（三证合一不提供）；

3、合法有效的《组织机构代码证》（三证合一不提供）；

4、合法有效的《医疗器械经营许可证》

5、须出具法定代表人身份证明（若非法定代表人参与比选还须出具法定代表人授权书原件）；

6、须提供法定代表人身份证和被委托人身份证复印件加盖单位鲜章，法定代表人或被委托人参加比选时必须提供身份证原件；

7、2023年依法缴纳税收和社会保障资金承诺函；

- 8、无行贿犯罪记录承诺函；

- 9、所报产品为医疗器械产品的必须提供生产厂家《企业法人营业执照》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》或备案证。

- 10、能证明产品用途的样品、彩页或者其他证明文件。

三、应当提供的资格、资质和其他类似效力要求的相关证明材料，否则响应文件无效

| 序号 | 证明材料 | 提供的证明材料是复印件加盖鲜章或原件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合法有效的《企业法人营业执照》复印件加盖单位鲜章。 |  |
| 2 | 合法有效的《税务登记证》复印件加盖单位鲜章。 | （三证合一不提供） |
| 3 | 合法有效的《组织机构代码证》复印件加盖单位鲜章。 | （三证合一不提供） |
| 4 | 合法有效的《医疗器械经营许可证》 |  |
| 5 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权书原件加盖单位鲜章。 |  |
| 6 | 法定代表人身份证和被委托人身份证复印件并加盖单位鲜章，法定代表人或被委托人参加比选时必须提供身份证原件。 |  |
| 7 | 2023年依法缴纳税收和社会保障资金承诺函（原件）。 |  |
| 8 | 无行贿犯罪记录承诺函（原件）。 |  |
| 9 | - 医疗器械产品的必须提供生产厂家《企业法人营业执照》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》或备案证。（复印件） |  |
| 10 | 产品样品、彩页或者其他证明文件 |  |

注：除供应商自愿以外，不能要求供应商提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，供应商有权不予提供，且不影响响应文件的有效性和完整性。

# 第四章    项目要求

一、项目概况：本项目为：富顺县中医医院2024年度第一批医疗耗材遴选配送供应商比选项目(第二次）。

二、数量：两包

三、评审方式：综合评分法。

★技术要求

第一包

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 申请科室 | 参数要求 | 预计单价（元/个） | 预估使用量/年 | 合计金额 | 是否挂网 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用吸痰管 | 根 | ICU | 在使用过程中吸氧不中断，6Fr-16Fr/密闭式 | 77.9 | 50 | 3895 | 是 |  |
| 2 | 呼吸管路延长管 | 个 | ICU | 用于吸痰不用断开呼吸机，保证通气支持的连续性，伸缩型 | 60 | 100 | 6000 | 是 |  |
| 3 | 一次性使用植入式给药装置专用针 | 套 | 护理部 | 用于成立输液港病人进行每月一次的静脉导管维护和治疗使用，（0.7-0.9）*（16-25） | 75 | 10 | 750 | 是 |  |
| 4 | 一次性使用无菌护理包 | 套 | 护理部 | 1、开展PICC和输液港专科护士换药 2、要求配置有敷贴（创面型）、治疗巾、手套、碘伏棉签、酒精棉签、纱布、酒精消毒棉片 | 21.1 | 100 | 2110 | 是 |  |
| 5 | 经外周插管的中心静脉导管套件及附件 | 套 | 肺病科 | 1、单腔PICC，4Fr(外径1.4mm)*60cm(长度)，含1套微插管器2、本产品包括单腔导管、带穿刺针的导引套管、连接件、固定翼、护帽和斯塔洛克(Statlock)导管固定器(VPPDFP)，部分型号包括微插管器(含导丝、穿刺针、聚四氟乙烯(PTFE)微导入器和刀片)。导管材质为硅胶，穿刺针和导丝的材质为304不锈钢，微导入器的材质为聚四氟乙烯，固定翼的材质为硅胶，导引套管的材质为低密度聚乙烯和聚碳酸酯。3、本产品适用长期(超过30天)外周置入中心静脉系统，进行静脉注射治疗或采血。 | 1800 | 10 | 18000 | 是 |  |
| 6 | 中心静脉导管 | 个 | 肺病科 | 1、抗感染中心静脉导管、单腔、16G 2、中心静脉导管由导管和穿刺针组成，配件还包括导丝、扩张器、0mnifix5mL注射器、解剖刀、固定夹、Safsite安全接头、导管固定器和心房内心电图导联监测连接线，以及三通。3、按照塞尔丁格式方法，将导管短期插入上腔静脉，用于输注疗法或肠胃外营养供给 | 177.96 | 10 | 1779.6 | 是 |  |
| 7 | 一次性经外周插管的中心静脉导管 | 个 | 肺病科 | 1、3Fr/30cm 2、单根装为单根导管;简装由导管、导丝、导入鞘及T型外延当构成:标准装由导管、导丝、手术刀或医用笋绑带、.导入鞘、输液接头、T型外延管、移动内夹、移动外夹、脱脂纱布、纸尺、透明敷5一次性使用无菌注射针和一次性使用无菌注射器组成;复合装在标准装的基础上增加中单、孔巾、镊子、橡胶医用手套、脱脂纱布、棉球和自粘伤口敷料。3、适用于建立血管通路 | 900 | 10 | 9000 | 是 |  |
| 8 | 显微针 | 支 | 皮肤科 | 和面部皮肤注射泵配套使用，用于皮肤注射，32G/9针 | 25 | 60 | 1500 | 否 |  |
| 9 | 医用胸带 | 个 | 外科 | 用于乳腺手术后伤口压迫止血作用，中号 | 25 | 10 | 250 | 否 |  |
| 10 | 三片腹带 | 个 | 外科 | 用于疝气手术后伤口压迫止血作用，中号 | 15 | 50 | 750 | 否 |  |
| 11 | 医用胶 | 支 | 脑病科 | 1、用于神经外科止血，脑膜粘合 ，1ml/支 | 333.33 | 50 | 16666.5 | 是 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 3510.29 |  | 60701.1 |  |  |
| 第二包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 血细胞分析用稀释液 | 箱 | 检验科 | 20Lx1 | 370 | 30 | 11100 | 是 | 配我院全自动血液细胞分析仪，型号：BC5395,品牌迈瑞 |
| 2 | 血细胞分析用溶血剂 | 箱 | 检验科 | 1Lx4瓶/箱 | 940 | 4 | 3760 | 是 |  |
| 3 | 血细胞分析用溶血剂 | 箱 | 检验科 | 500mLx4瓶/箱 | 2005 | 4 | 8020 | 是 |  |
| 4 | 血细胞分析用溶血剂 | 箱 | 检验科 | 500mLx4瓶/箱 | 5010 | 4 | 20040 | 是 |  |
| 5 | C反应蛋白（CRP)测定试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法) | 盒 | 检验科 | 2x40人份/盒 | 781 | 2 | 1562 | 是 |  |
| 6 | 超敏C反应蛋白(hs—CRP)检测试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法) | 盒 | 检验科 | 2x40人份/盒 | 1080 | 2 | 2160 | 是 |  |
| 7 | 血细胞分析仪用校准物（光学法） | 支 | 检验科 | 3mL×2 | 513 | 2 | 1026 | 是 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 10699 |  | 47668 |  |  |

备注：该批耗材中的挂网医用耗材，中标供应商无条件执行四川药招平台价格政策及订单政策，保证能在四川药械采购平台上进行价格确认并生成订单。

★商务要求

1、投标人需提供全面、合格的货物:投标人提供的货物必须符合已颁布的中国国家标准或国际标准的有关条款。

1.1、挂网耗材必须在“四川医保平台子系统-药品和医用耗材招采管理系统”获得配送资格，如在采购时无法完成挂网配送将自动终止合同。（必须提供相应产品能获得配送权的承诺函，格式自拟）；

1.2、如产品出现了降价的情况配送供应商必须执行新价格（提供承诺函，格式自拟）；

1.3、采购价不得高于的“四川医保平台子系统-药品和医用耗材招采管理系统”中的“我省最高参考价”、“联动参考价”、“截止上月末全省医疗机构采购加权平均价”等价格 ，中标供应商无条件执行价格政策，并在四川药械采购网上进行价格确认生成订单，中标供应商如不执行我院有权终止合同；（提供承诺函，格式自拟）

1.4、所有采购产品，出现国家集采范围内，进入国家集采范围内的产品自动中止采购，执行国家集采相关政策

2、投标人需向采购人提供及时有效的技术支持。

3、本项目各包件清单中列举的物品为采购人主要采购物品（属于预估清单），各包件清单不代表采购的所有内容，投标人在服务期内须根据采购人实际需求提供相应物品，清单中未列举的物品，无参考价格的新进挂网产品，其价格由采购人参照有参考价格的同类产品、按照采购人内部采购管理制度和程序进行确定。

4、中标人配送及时，一般耗材于2天内送达，急用耗材应根据需要按时送达。（投标人需在售后服务承诺书中明确表述）。

5、产品质保期：≥1 年（招标文件技术要求另有规定的按技术要求相关规定执行）。产品在使用前若发现有质量问题，应及时免费更换。对合同执行期间产品有效期低于 6 个月的货物中标人应免费更换。其他质量问题在采购合同中约束。

6、供货期限：合同签订生效后 1 年（具体起止时间以合同约定为准，供货时间及质量符合招标文件要求及投标文件承诺的，中标人3次未及时供货或产品质量不合格的，采购方可自动取消其中标资格，并取消其供货合同）。实际采购金额以中标单价和实际发生的数量结算。

7、付款方式:

7.1 最终采购量以实际需求采购量为准，最终结算金额以中标单价和实际发生的数量结算，按月据实结算（每月供货量经双方确认）并开具完整有效的票据，以票据为准实行滚动付款。

7.2 配送履约期间，如因疫情变动或政策调整等不可抗拒因素导致价格变动较大的，双方另行约定。

7.3 本采购项目明细各单项均设预算单价，单项预算单价详见明细表。投标人必须对各项单价进行报价，且不得高于各项预算单价。单项单价超过预算单价的供货商的报价视为无效投标。

8、交货地点：富顺县中医医院指定地点。

9、质量保证

9.1 中标人保证所提供的产品质量，如出现产品质量问题中标人应负责退换。由于产品质量问题引起的医疗事故均由中标人承担相应责任。

9.2 中标人所供货物适用于临床，如临床在使用过程出现不适用的情况，中标人为采购人更换品牌，如更换 2 次仍不能达到临床要求，则中标人为采购人提供招标以前临床科室所使用的品牌。

10、验收标准：中标人与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求和招标文件以及投标文件进行验收。

11、售后服务

11.1、中标人提供的产品应符合国家标准。

11.2、响应时间：在接到采购方需求时应在 2 小时响应，48小时配送到医院指定位置。

11.3、配送范围：按医院临床需求进行配送。

11.4、中标人应提供指定的联系人、车辆等相关情况。

11.5、对不符合要求的相关物资应进行退还，造成采购方损失的由乙方进行补偿。

11.6、产品须提供原装正品并保证使用部门的售后服务。

11.7、纳入阳光采购范围内的医用耗材，产品、价格、数量、生产厂家等信息全方位公开，阳光透明，严禁从非规定渠道采购医用耗材。

- 综合评分细则

- （第一、二包相同）

| 序号 | 评分因数及权重 | 分值 | 评分标准 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 50分 | 满足响应文件要求且报价最低的响应报价作为基准价，其价格分为50分；响应报价得分=(基准价／响应报价)* 50分。 | 以书面报价单合计金额计算 |
| 2 | 规范性响应四川药械采购平台政策 | 10分 | ①提供能在“四川医保平台子系统-药品和医用耗材招采管理系统”获得配送资格的承诺函；②承诺在“药品和医用耗材招采管理系统”平台后期价格调整后，中标品种始终以平台加权平均价、联动参考价、我省最高参考价中最低价格进行配送。（承诺函）。 以上两点提供一份证明文件得5分，最多得10分。 | 以响应文件为准 |
| 3 | 项目实施方案 （技术类 评分因素） | 20分 | 根据投标人提供的针对本项目的项目实施方案（包含：①配送服务计划及响应时限；②公司内部管理制度；③备货方案；④人员配置安排方案；⑤项目服务质量保障措施及安全保障措施。） 以上5个部分方案要素齐全得20分。每缺少一个部分扣4分，扣完为止，内容描述存在不完整、前后矛盾、不符合项目要求中任何一种情形或其他不足之处的，每有一处扣1分，每个部分最多扣4分，扣完为止。（注：其他不足之处是指存在凭空编造、内容套用或错用、前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等。） | 以投标人提供的方案为依据。 |
| 4 | 售后服务 方案 （技术类评 分因素） | 20分 | 根据投标人提供的针对本项目的售后服务方案（包含：①售后服务体系；②不良事件处理方案；③短缺货/紧急采购应急处置流程；④退换货服务方案 以上4个部分方案要素齐全得20分。每缺少一个部分扣5分，扣完为止，内容描述存在不完整、前后矛盾、不符合项目要求中任何一种情形或其他不足之处的，每有一处扣1分，每个部分最多扣5分，扣完为止。（注：其他不足之处是指存在凭空编造、内容套用或错用、前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等。） | 以投标人提供的方案为依据。 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

- 第五章  格式要求

- 文件一：资格性响应文件

- 格式1-1资格性响应文件封面格式

正本或副本

响 应 文 件

（资格性）

采购编号：                   .

项目名称：                    .

响应人名称（全称加盖公章）：               .

响应人代表签字：                     .

日期：        年    月    日

附件1-2：响应函（格式）

响应函

富顺县中医医院

（响应人全称）现委托       （姓名）为我方代理人，参加贵方组织的“                 （项目名称）”项目（编号：               ）的比选采购。现正式提交响应文件正本1份和副本    份：为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供产品和服务，我方就本次比选采购有关事项郑重声明并宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备比选通知书中规定的参加比选活动的供应商应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本比选采购项目有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

2、我方同意在比选通知书中规定的比选开始日起60日内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方成交，响应文件有效期与合同履行期相同。

3、我方已详细审查全部比选通知书，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部比选通知书理解不正确或误解而产生的相应后果。

4、我方理解并遵守比选通知书的全部规定，接受比选通知书中合同的全部条款且无任何异议。

5、如果发生比选须知第4条所述情况，同意我方被认定为未实质性响应比选通知书。

6、如果被确定为成交供应商，我方同意按比选通知书的规定领取成交通知书。否则，视为我方成交后自动放弃成交资格，承担由此引起的一切后果。

7、如果被确定为成交供应商，我方同意在领取成交通知书之日起5日内，按照比选通知书的规定与比选人签订合同。否则，视为我方成交后无正当理由不与比选人签订合同并承担相应法律责任。

8、我方最近3年内的被公开披露或查处的违法违规行为有（没有填无）：　     。

9、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

10、与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：           邮编：

电话：            传真：

响应人代表签字：

响应人名称（全称加盖公章）：

日期：    年    月    日

### 附件1-3：法定代表人/单位负责人身份证明书

### 法定代表人/单位负责人身份证明书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

供应商名称：XXXX（加盖公章）

日期：XX年XX月XX日

说明：上述证明文件在施工响应文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。

附件1-4：法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

富顺县中医医院：

我          （姓名）系                                   （响应人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加                             项目（编号：          ）的比选采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件递交、参加比选、签订合同等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

代理人无转委托权。

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

法定代表人签名：

响应人：                       （全称加盖公章）

日期：    年    月    日

此处请粘贴委托代理人身份证复印件并加盖单位公章（鲜章）

注：如法定代表人参加比选的，仅提供附件1-3；如委托代理人参加比选的，必须提供附件1-3和附件1-4。

- 附件1-5： 依法缴纳税收和社会保障资金承诺函（格式）

202*年依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

致：富顺县中医医院：

我单位现参与          项目（项目编号：          ），并作出如下承诺：

我单位202*年依法缴纳税收和员工社会保险，随时接受业主方的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

供应商名称（公章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日    期：

## 附件1-6：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

致：富顺县中医医院：

我单位现参与          项目（项目编号：          ），现做出如下承诺：

我单位及具有良好的商业信誉，具备健全的财务会计制度。如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

供应商名称：(加盖公章)

法定代表人（或授权人）签字：

日   期：    年   月   日

## 附件1-7： 无行贿犯罪记录承诺函（格式）

无行贿犯罪记录承诺函

致：富顺县中医医院：

我单位现参与          项目（项目编号：          ），现做出如下承诺：

我单位及现任法定代表人无行贿犯罪记录；若我单位在本次采购活动中成为成交供应商，在领取中标通知书时向你方提交行贿犯罪记录查询结果。如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚，并通过公共媒体予以公布。

特此承诺。

供应商名称：(加盖公章)

法定代表人（或授权人）签字：

日   期：    年   月   日

附件1-7       参加本项目供应商应提供的资质证明材料

附件1-8   参加本项目供应商自认为需要提供的文件和资料

格式自拟

- 文件二：技术服务性响应文件

附件2-1：响应文件封面（格式）

正本或副本

响 应 文 件

（技术服务性）

采购编号：                      .

项目名称：                        .

响应人名称（全称加盖公章）：               .

响应人代表签字：              .

日期：        年    月    日

- 附件2-2: 供应商基本情况表（格式）

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 财务负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日   期:

附件2-3：商务响应表（格式）

商务响应表

| 序号 | 比选文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… |  |  |

响应人名称（全称加盖公章）：

响应人代表（签字）：

日期:

注：

1. 响应人必须把比选项目的全部要求列入“比选文件要求”。

2. 逐项对应“比选文件要求”认真详细的将实际响应内容列入“响应文件响应”。

3. 响应人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其比选或成交资格。

附件2-4：技术响应表（格式）

技术响应表

| 序号 | 比选文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… |  |  |

响应人名称（全称加盖公章）：

响应人代表（签字）：

日期:

注：

1. 响应人必须把比选项目的全部要求列入“比选文件要求”。

2. 逐项对应“比选文件要求”认真详细的将实际响应内容列入“响应文件响应”。

3. 响应人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其比选或成交资格。

附件2-5：服务承诺

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

富顺县中医医院：

我方承诺已经具备谈判文件中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件并且具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。若因我方设备和专业技术能力不足，导致项目无法正常实施，影响项目进度，我单位承担全部责任。

我方愿意向贵方提供任何与本采购项目有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（若有）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

供应商名称：(加盖公章)

法定代表人（或授权人）签字：

日   期：    年   月   日

附件2-6：参加本项目供应商自认为需要提供的文件和资料

- 文件三：报价表

- 格式3-1 报价表封面格式

报  价  表

项目编号：                 .

项目名称：                      .

供应商名称（加盖公章）：                    .

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：                  .

年     月    日

附件3-2： 报价表（格式）

报 价 表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 规格 | 最高限价单价金额（元） | 报价单价（元） | 报价总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价报价合计金额： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应人名称（全称加盖公章）：

响应人代表（签字）：

日期:

注：1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或响应人代表签字或盖章，否则其响应作无效处理。

2. 供应商的报价包括劳务管理、住宿、车费、安装、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

3. 响应人按格式填列，不得自行更改，否则引起的不利后果由响应人承担。

# 第六章  合同格式

富顺县中医医院耗材采购合同

（主要条款）

合同编号：

甲  方：   富顺县中医医院

乙  方：

甲方对一批医疗耗材进行采购，于     年   月   日通过公开遴选，确定乙方为项目中选人。为了保护供需各方合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，经甲乙双方一致协商，订立本合同。

一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）

1. 项目名称：

2.项目编号：

3. 具体内容： (详见附表)

4. 该合同附件价格已包括货物设计、材料、制造、包装、运输等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间采购单价变动参照2021年6月15《四川省医疗保障局关于规范开展药品和医用耗材集中采购工作的通知》执行。采购数量及总金额以每月实际采购计划为准。

二、采购周期：     年  月 至     年    月

三、交货时间、验收地点及交付方式

1. 交货时间：在接到甲方的通知后，48   小时内。

2. 验收地点：甲方指定地点。

3. 交付方式：免费送货上门，连同配套工具交付使用，如因甲方手术需要，则厂家技术人员须免费上门指导。

四、履约验收

乙方提供的耗材为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合谈判文件要求和乙方投递的谈判文件承诺。

乙方提供的产品若为原装进口产品，还应在验收时提供该耗材属原装进口

的相关凭据。

乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货

而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

五、售后服务

1. 严格遵守售后服务承诺，耗材在使用中出现任何问题，甲方与乙方联系，

乙方在接到电话后   4  小时内到达现场提供现场服务。有关内容如下：

- 乙方承诺，甲方使用乙方提供的产品，若发生质量问题，乙方将承担全部责任，若乙方不能自已证明该产品无质量问题，或是由非质量问题以外其他原因造成的，同样由乙方承担相应责任。

- 提供相应的备用机备用机及备用机的维护保养，保证备用机的正常运行。

- 签定合同后耗材价格在四川医保平台子系统-药品和医用耗材招采管理系统上如出现了最低采购价的按照最低价格进行采购，中标供应商无条件执行（并在“四川药械采购网”上进行价格确认）生成订单，中标供应商如不执行我院有权终止合同。

- 投标人需向采购人提供及时有效的技术支持。

六、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合谈判文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合谈判文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

3. 甲方在合同规定期限内协助履行付款责任。

4. 乙方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

5. 乙方有义务按谈判文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

6.所有中标公司的产品需经临床试用两个月，在试用过程中如临床科室提出异议，应更换产品的生产厂家或者规格。

7.在合同执行期间，同品种耗材在使用过程中如甲方需采购其他规格型号的，采购价参考“四川医保平台子系统-药品和医用耗材招采管理系统”上价格。

七、付款方式

1. 乙方每月底须向甲方出具合法有效完整的发票及凭证资料进行支付结算。

2. 甲方财务部门每月按照实际采购金额进行滚动付款。

七、违约责任

甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文及本合同第八条处理。

八、不可抗力

1. 甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2. 如因政策原因无法继续履行合同，双方无条件终止此合同。

九、乙方因不可抗力、耗材不能满足甲方需要或者自身原因不能履行采购合同的，甲方可以与排位在中选人之后第一位的中选候选人签订采购合同，或重新组织采购；如果耗材的采购价格高于挂网价，终止合同，甲方重新组织采购。

十、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

十一、其它

本合同一式四份，甲方三份、乙方一份。

本合同自签订之日起生效。

本项目的谈判文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

（附：乙方报价表）

甲方：富顺县中医医院   （盖章）          乙方：              （盖章）

法定代表人:                              法定代表人：

联系人：                                 联系人：

地址：                                   地址：

开户银行：                               开户银行：

开户账号：                               开户账号：

电   话 ：                               电  话：

签约日期：    年   月   日               签约日期：    年   月   日