附件2

富顺县中医医院

富达路院区住院楼消防喷淋主管维修工程采购需求

供应商的资格条件要求：

（一）参加谈判的供应商应具备下列条件

1．《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（五）规定的条件：

2、专业资质：消防设施工程专业承包资质或从事消防设施维护保养检测的消防技术服务机构。

采购需求及一般技术、商务要求

（一） 采购内容

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 项目地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富顺县中医医院富达路院区住院楼消防喷淋主管维修 | 1 | 项 | 富顺县中医医院 |

（二）施工方式：按施工示意图及清单。

（三）技术要求

2.1 质量要求：按业主单位提供的管道线路图，按相关规范进行施工，达到或超过国家规范和相关质量要求。

2.2 施工材料要求：按要求供应施工材料，所有材料均为符合国家质检部门及生产厂商的质量要求的全新货物。

2.3报价要求：本项目按工程量清单总价包干。合同包干价应是项目全部工作内容的价格体现，包括：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金各项费用。

2.4 本工程为总包方式，工程报价为总报价，本工程不涉及增减量。请有投标意向的供应商自行踏勘工程现场（联系人：洪先生 18990072448）

2.5工程竣工标准：工程质量符合室外/室内消防管道安装规范

2.6 工程中使用的材料需达到国家标准。

（三）安全责任

安全责任：工程在运输、安装、调试等整个工程活动期间，在工程实施地点范围内，所有安全责任均由施工方负责。

（四）工程内容：按施工示意图及工程量清单。

（五）商务要求

5.1 工期要求：25天

5.2 质保期：一年

5.3 验收标准：按国家有关规定、采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

5.3付款方式：

工程验收、正常使用后一次性付款95%，余5%一年后支付。

5.4 服务要求：按照国家现行相关规定执行（自竣工验收合格之日起计）。

采购项目履约验收标准和要求

成交人与采购人应严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求及采购文件、合同进行验收。