富顺县中医医院

富达路院区急诊科治疗室、换药室维修工程

采购需求

一、项目概述

富达路院区急诊科治疗室移动到如图位置，换药室移动到如图位置，现对二房间按医院要求进行维修。

二、安装方案：

1、按施工示意图，治疗室、换药室的原墙面的涂料及墙砖剔除，新安装墙砖铺至顶面，顶面硅钙板吊装，质量室如图位置安装换气扇及风管铺设。室内安装照明及插座（如图），换药室安装洗手盆并铺设给排水管道。

2、富达路院区磁共振室门前已经损坏的吊顶进行更换。

三、项目技术要求

1、质量要求：按采购人的相关要求、实际现场，工程量清单和相关要求进行施工，达到或超过国家规范和相关质量要求。

2、材料要求：按要求供应施工材料，所有材料均为符合国家质检部门及生产厂商的质量要求的全新货物。

3、报价要求：本项目为固定综合单价合同，报价须附已组价清单,维修工程为总包工程，不涉及增减量。

4、安全责任：工程在运输、安装、调试等整个工程活动期间，在工程实施地点范围内，所有安全责任均由施工方负责。

6、现场施工管道走向复杂，需现场查看。现场查看、安装联系人：洪先生 18990072448 肖先生：13018180300

四、商务要求

1、工期要求：20天，自甲方通知进场之日起计算。本工程工期不得延误，工期每延后一天，处以100元/天罚款。如果乙方无故拖延工程超过完工日期15日，甲方有权无条件解除合同，并要求乙方赔偿一切损失。

2、质保期：1年。

3、服务要求：按相关规范及合同约定进行质保及售后服务。