富顺县中医医院

富达路院区住院八楼室内拆除工程

采购需求

一、项目概述

本项目为富顺县中医医院富达路院区住院8楼室内拆除工程，面积约700平方米。

二、拆除施工方案：

**重要提示：拆除要在医院指挥下拆除，部分设施需要完整拆除，不得损坏。搬运货物不得损坏，因人为造成损坏的，按货物价值赔偿。**

1、拆除内容：室内板材、室内实施、室内设备、供电线路、给排水管道等。施工人员不得拆除房屋结构及外墙。

2、搬运内容：设备库房搬运，报废设备搬运，后勤库房搬运等。

3、建筑垃圾清运，处理。

4、拆除后，做好室内卫生。

5、室内隔墙拆除后，对墙体、柱子、樑、隔板进行局部修补。

三、项目技术要求

1、质量要求：按采购人的相关要求，实际现场情况拆除，做好地面PVC地板胶保护。

2、室内水管、氧气管、负压管在拆除时，按采购人要求、安全的情况下进行拆除。

3、室内医疗设施拆除，按医院设备科要求进行拆除，拆下的设备不得丢失。其他设施设备按医院后勤科要求拆除，拆下的设施设备不得丢失。

4、供电、照明系统拆除要在医院工作人员的指挥下安全进行拆除。

5、空调（天花机）按医院工作人员要求进行保留。

三、报价要求：

本项目为固定综合单价合同，报价须附已组价清单,维修工程为总包工程，不涉及增减量。

四、安全责任：

拆除工程在施工、运输等整个工程活动期间，所有安全责任均由施工方负责。

五：现场查看：

现场施工管道走向复杂，需现场查看。现场统一勘察时间：2024年 6 月 28 日 10时30分。

联系人：洪先生18990072448 肖先生：13018180300

四、商务要求

1、工期要求：5天，自甲方通知进场之日起计算。本工程工期不得延误，工期每延后一天，处以100元/天罚款。如果乙方无故拖延工程超过完工日期15日，甲方有权无条件解除合同，并要求乙方赔偿一切损失。

2、服务要求：按相关规范及合同约定进行质保及售后服务。